## CASA 1.1 Diseño
Nombre del proyecto: 826 Austral
DOCUMENTACIÓN EN DISEÑO - CERTIFICACIÓN CASA COLOMBIA VIS v1.1 | [11 empty] | Desarrollador: Jaramillo Mora
Fecha: 29 de junio 2023
S | ? | N |  |  |  |  | Puntaje | Fase | Requerimiento | Documentación requerida | Observaciones | Revisión de documentación
|  |  | Proceso Integrativo de Diseño (PID) |  |  |  | 2 |  | Requerimiento | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
| 2 |  | Opcional | Proceso Integrativo de Diseño |  |  | 2 | D | Hacer desde el inicio del diseño un análisis de agua y energía del proyecto para buscar posibles estrategias de reducción. | Documento que indique decisiones e interacciones de diseño Registros de participación interdisciplinar. |  | Pendiente | Pendiente documento de interaccion de diseño. Pendiente registros de participación interdisciplinar. | 826 Austral
14 | 3 | 0 | Sostenibilidad en el Entorno (SE) |  |  |  | 17 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Manejo de la escorrentía |  |  | 0 | D ¦ C | Retener dentro del predio el volumen de precipitación correspondiente al percentil 20 con medidas de bajo impacto o recolección y/o aprovechamiento del agua lluvia. | Planimetría que indique las áreas, materialidad de superficies y/o flujo de recolección de agua lluvia. |  | Pendiente | Pendiente Planimetría que indique estrategia empleada. | 826 Austral SUMAC
2 |  |  | Opcional | Gestión avanzada de la escorrentía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | Gestionar mediante estrategias de infiltración, reutilización o reducción de caudal pico, la cantidad de escorrentía correspondiente a alguna de las 2 opciones (percentil 30 o 50).
|  |  | Opcional |  | Percentil 30 |  | 1
|  |  | Opcional | S | Percentil 50 |  | 2
2 |  |  | Opcional | Selección adecuada del terreno |  |  | 2 | D | Evitar el desarrollo de proyectos en zonas sensibles (zonas de inundación, hábitat de especies en vía de extinción, cuerpos de agua). | Mapa de ubicación general del proyecto. Licencia de construcción. |  | En proceso | Pendiente recibir la licencia de construcción. Se valida mapa de ubicación general del proyecto con riesgos climatológicos. | 826 Austral
4 |  |  | Opcional | Ubicación cercana a zonas desarrolladas |  |  | 2 - 4 | D
|  |  | Opcional | S | Desarrollo Parcial |  | 2 |  | El sitio el proyecto se encuentra cerca a un centro poblado (dentro de un radio de 800 metros) tomando como origen el centro geométrico del proyecto. | Mapa de ubicación general del proyecto: huella de desarrollo del proyecto y cercanía a desarrollos urbanísticos existentes a un radio de 800 metros que tome como origen el centro geométrico del proyecto. |  | Cerrado | Documentado. | SUMAC
|  |  | Opcional | S | Lote Previamente Desarrollado |  | 4 |  | El desarrollo anterior debe tener un índice de ocupación igual o mayor a (0,5) | Plano de desarrollo previo en el que se identifique el área de la huella de las estructuras previas y la relación con el área total del predio. Cálculo del Índice de Ocupación en el desarrollo previo. |  | Pendiente | Pendiente plano con huella de desarrollo previo. Pendiente índice de ocupación. | SUMAC
4 |  |  | Opcional | Desarrollo Integrado |  |  | 4 | D | Se deben encontrar al menos siete (7) usos a una distancia de 800 metros caminando de forma segura desde cualquier acceso peatonal principal del proyecto. | Registro fotográfico con fecha y hora de captura de cada uno de los usos reportados. |  | Cerrado | Documentado. | SUMAC 826 Austral
| 3 |  | Opcional | Reducción del efecto isla de calor |  |  | 3 | D ¦ C | El 50% del área de las zonas duras del primer piso (incluyendo vías, senderos, zonas de juegos infantiles, parqueaderos) se implementen estrategias de reducción del efecto isla del calor. | Plano con proyecciones de sombra y cuadro de áreas de cada estrategia implementada. | Por definir. Pendiente enviar especificaciones de concreto a utilizar | Pendiente | Pendiente recibir especificaciones materialidad a utilizar en el urbanismo exterior y cuadro de áreas por materialidad/estrategias | 826 Austral
2 |  |  | Opcional | Acceso a espacio abierto |  |  | 2 | D | Demostrar que los residentes tienen acceso a espacios al aire libre, ya sea al exterior, al interior del proyecto o una combinación de ambas opciones. | Plano espacio abierto: plano con cuadro de áreas de acuerdo a la alternativa que se opte. Si es la opción 1 se debe identificar los recorridos peatonales y la accesibilidad de los usuarios. | Gestión | Cerrado | Documentado. | SUMAC
|  |  | Opción 1 |  | Al exterior del proyecto |  | 2
|  |  | Opción 2 |  | Al interior del proyecto | 25% de ahorro frente a la línea base | 2
|  |  | Opción 3 | S | Combinación entre opción 1 y 2 |  | 2
3 | 1 | 0 | Sostenibilidad en Obra (SO) |  |  |  | 4 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Gestión integral de los impactos negativos de la construcción |  |  | 0 | D ¦ C | Diseñar y ejecutar un plan para el manejo integral de los vertimientos, la erosión y sedimentación que se presenten durante el proceso constructivo del proyecto. El plan debe especificar en detalle las estrategias a implementar de acuerdo con cada etapa de construcción e impacto generado. | Planos de estrategias de control de vertimientos Plano de estrategias de control de erosión y sedimentación Plan de manejo integral de vertimientos, erosión y sedimentación | Gestión | Pendiente | Pendiente plano de estrategias de control de vertimientos. Pendiente plano de estrategias de control de erosión y sedimentación. Pendiente recibir el PMA | 826 Austral
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos de construcción y demolición |  |  | 0 | D ¦ C | Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y desviar de los rellenos sanitarios al menos el 30% (por peso o volumen) de los residuos generados. | Plan de manejo de Residuos de Construcción y Demolición | Gestión | Pendiente | Pendiente de recibir Plan de RCD | 826 Austral
1 | 1 |  | Opcional | Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición |  |  | 1 - 2 | C | Demostrar el desvío de los Residuos de Construcción y Demolición (por peso o volumen) del relleno sanitario en alguna de las dos proporciones.
|  |  | Opcional | S | Gestión del 50% del total de los RCDs |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Gestión del 75% del total de los RCDs |  | 2
2 |  |  | Opcional | Gestión de calidad del aire durante la construcción |  |  | 2 | D ¦ C | Elaborar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción. | Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción | Gestión | Pendiente | Pendiente recibir PMA para validar gestión de calidad del aire durante la construcción | 826 Austral SUMAC
4 | 0 | 0 | Eficiencia de Recursos (ER) |  |  |  | 4 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
4 |  |  | Opcional | Comisionamiento de sistemas que consumen energía y agua |  |  | 2 - 4 | D ¦ C | Designar un profesional (o equipo de profesionales) como Autoridad de comisionamiento para supervisar el correcto diseño, compra, instalación y puesta en marcha de los sistemas que consuman agua y energía y que estén relacionados con la calidad del aire interior. | Plan de comisionamiento diseño Documento de Requerimientos Operacionales y Funcionales del Propietario Reporte de comisionamiento de diseño |  | Pendiente | Se realiza envío de requerimientos a los diseñadores, pendiente recibir información por parte de cada uno y respuesta a las observaciones realizadas en la primera revisión. Pendiente recibir el documento Plan de Cx diligenciado por el proyecto | 826 Austral SUMAC
|  |  | Opcional |  | Autoridad de comisionamiento interna del proyecto |  | 2
|  |  | Opcional | S | Autoridad de comisionamiento independiente del proyecto |  | 4
6 | 3 | 5 | Eficiencia en Agua (EA) |  |  |  | 14 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente del agua en interiores |  |  | 0 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en un 10% de ahorro de agua en los usos sanitarios al interior de las viviendas respecto al consumo estimado de la línea base. | Fichas técnicas de los aparatos sanitarios. |  | Pendiente | Pendiente recibir fichas técnicas de aparatos sanitarios. Especificar aparatos sanitarios de zonas comunes | 826 Austral SUMAC
3 | 1 | 3 | Opcional | Reducción del consumo de agua potable |  |  | 2 - 7 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en ahorros significativos del consumo de agua global del proyecto. Se requiere contemplar el uso de agua al interior de las unidades de vivienda, en las zonas comunes y en las áreas de servicio. | Fichas técnicas de los aparatos sanitarios de zonas comunes, zonas de servicio y las viviendas del proyecto Planos del sistema hidráulico. | Enviar recomendaciones consumo griferías | En proceso | Pendiente recibir fichas técnicas de aparatos sanitarios. Especificar cuales serán utilizados en zonas comunes, de servicio y de vivienda. Se reciben planos con instalaciones hidráulicas (revisión de observaciones por parte de Cx) | 826 Austral SUMAC
|  |  | Opcional |  | 15% de ahorro frente a la línea base |  | 2
|  |  | Opcional | S | 20% de ahorro frente a la línea base | 25% de ahorro frente a la línea base | 3
|  |  | Opcional | ? | 25% de ahorro frente a la línea base |  | 4
|  |  | Opcional |  | 30% de ahorro frente a la línea base |  | 5
|  |  | Opcional |  | 35% de ahorro frente a la línea base |  | 6
|  |  | Opcional | N | > 35% de ahorro frente a la línea base |  | 7
S |  |  | Obligatorio | Medición del consumo de agua |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de agua por cada fuente de abastecimiento a nivel de la unidad de vivienda, así como en zonas comunes y de servicio. | Planos hidráulicos con la ubicación de los medidores |  | En proceso | Se reciben planos con instalaciones hidráulicas sanitarias, sin embargo, hace falta especificar ubicación de los medidores propuestos (zonas comunes y de servicio). (revisión de observaciones por parte de Cx) | 826 Austral
2 |  |  | Opcional | Facilidades en la operación del sistema hidráulico |  |  | 2 | D ¦ C | Instalar válvulas de cierre en la red hidráulica interior de la vivienda, de tal manera que se faciliten las acciones de mantenimiento durante la operación. Estas válvulas deben quedar instaladas en el circuito hidráulico, justo antes de la entrada a baños, cocinas y zona de lavado de la unidad de vivienda. | Planos hidráulicos donde se identifique la ubicación de las válvulas de cierre en los circuitos hidráulicos |  | Pendiente | Pendiente plano con ubicación de válvulas de cierre. | 826 Austral
| 1 | 1 | Opcional | Diseño del paisaje |  |  | 1 - 2 | D | Reducir las áreas correspondientes a pastos y maximizar las áreas cubiertas con especies nativas o adaptadas., en el diseño de paisajismo | Planos de paisajismo donde se identifiquen las especies y las áreas correspondientes a cada una Fichas técnicas de las especies seleccionadas para el diseño del paisaje donde se valide su cualidad de ser nativa o adaptada y demanda de riego |  | Pendiente | Pendiente planos de paisajismo donde se identifiquen las especies y áreas. Pendiente fichas técnicas de las especies seleccionadas para el diseño. | 826 Austral
|  |  | Opcional | ? | Área de pasto < 60% y área de especies nativas o adaptadas > 25% |  | 1
|  |  | Opcional | N | Área de pasto < 30% y área de especies nativas o adaptadas > 60% |  | 2
1 | 1 | 1 | Opcional | Uso eficiente del agua en el paisajismo |  |  | 3 | D ¦ C | Demostrar el porcentaje de ahorro de uso de agua potable frente a la línea base. El proyecto podrá optar por este lineamiento si al menos tienen un área de paisajismo (horizontal o vertical) correspondiente al 5% del área total del lote. | Parámetros de diseño del paisaje: principales parámetros de diseño del paisajismo del proyecto, área total, área por tipo de especie, justificación del requerimiento de agua por especie, tipo de sistema de riego. Planos de paisajismo. Planos del sistema hidráulico y del sistema de riego. Fichas técnicas de las especies del paisajismo. | Enviar requerimientos paisajismo | Pendiente | Pendiente parámetros de diseño de paisajismo. Pendiente planos de paisajismo. Pendiente planos del sistema hidráulico y de riego. Pendiente fichas técnicas de paisajismo | 826 Austral
|  |  | Opcional | S | Reducción del 25% |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Reducción del 50% |  | 2
|  |  | Opcional | N | Reducción del 75% |  | 3
5 | 10 | 9 | Eficiencia en Energía (EE) |  |  |  | 23 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión |  |  | 0 | D ¦ C | Diseño específico de instalaciones eléctricas de baja tensión en cumplimiento con RETIE, por lo cual la caída de tensión entre circuitos ramales y principales no debe ser mayor al 5%. | Diagrama unifilar con cuadro de cargas (caída de tensión no mayor al 5%). |  | Pendiente | Pendiente recibir diagramas unifilares. Pendiente cuadro de cargas con valores de regulación. | 826 Austral
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente de la energía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | El proyecto podrá demostrar su reducción en el consumo de recursos para energía mediante alguna de las siguiente dos opciones: • Método de desempeño. • Método Prescriptivo: Reducción iluminación artificial y control: Se debe cumplir por lo menos con el nivel de densidad de potencia de iluminación de los sistemas instalados en zonas comunes, con respecto a estándar de referencia ASHRAE 90.1 del 2010 El proyecto debe contar con sensores de ocupación/vacancia por lo menos en corredores interiores de zonas comunes y sótanos. | Hoja de cálculo Excel con la siguiente información: a. Espacio (Nombre) b. Área de cada espacio (m2) c. Potencia de iluminación permitida vatios (W) para cada espacio d. Potencia de iluminación instalada según diseñada e. Controles de iluminación diseñados para cada espacio f. Densidad de potencia de iluminación permitida (W/m2) g. Densidad de potencia de iluminación diseñada (W/m2) h. Densidades de potencia de iluminación permitida total (W/m2) i. Densidades de potencia de iluminación diseñada total (W/m2) j. Porcentaje de ahorro del diseño respecto al permitido Planos del proyecto con la ubicación de los sensores de iluminación de ocupación/vacancia (pasillos zonas comunes, parqueaderos) Fichas técnicas de los sensores de iluminación | Se deja punto de gas | Pendiente | Pendiente hoja de cálculo de excel con la información solicitada para el cálculo de LPD. Pendiente plano de iluminación de viviendas y zonas comunes Pendiente ficha técnica de sensores de iluminación. Pendiente planos con la ubicación de los sensores de ocupación en pasillos de zonas comunes | 826 Austral SUMAC
5 | 8 | 4 | Opcional | Estrategias de eficiencia energética |  |  | 17 | D ¦ C
|  |  | Método de desempeño |  |  |  | 13 - 17 |  | N/A | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | 4% de eficiencia energética |  | 13
|  |  | Opcional |  | 5% de eficiencia energética |  | 14
|  |  | Opcional |  | 10% de eficiencia energética |  | 15
|  |  | Opcional |  | 12% de eficiencia energética |  | 16
|  |  | Opcional |  | 15% de eficiencia energética |  | 17
|  |  | Método prescriptivo |  |  |  | 2 - 11
|  |  | Opcional | S | Orientación con base en la carta solar |  | 2 |  | Determinar la orientación del proyecto con base en la carta solar y en los conceptos básicos de radiación. Analizar los elementos de diseño que mejoren las condiciones térmicas del proyecto. Demostrar que las decisiones de diseño y orientación del proyecto tomaron como base el análisis de asoleación. | Documento con el análisis de asoleación del proyecto y sus efectos en el diseño y la orientación. |  | Pendiente | En revisión de condiciones y sus efectos en el diseño. | SUMAC
|  |  | Opcional | ? | Iluminación natural |  | 2 |  | Mejorar la calidad del ambiente interior, el confort de las personas y reducir el consumo de energía a través de la iluminación natural. | Iluminación Natural: Opción A: Simulación de luz natural. Opción B: Guías de iluminación natural: Planos en planta y corte donde se muestren las áreas iluminadas naturalmente y cuadro en Excel con la memoria de cálculos. |  | Pendiente | Pendiente análisis de iluminación natural y cuadro de excel.
|  |  | Opcional | ? | Iluminación artificial |  | 1 - 3 |  | Opción A: Tener negociado un microcrédito de tal manera que al momento de entrega de la vivienda, esta cuente con la iluminación interior tipo LED y el futuro propietario asuma el pago de este frente a la entidad que otorga la facilidad de financiamiento. (1 punto) Opción B: Instalar por cuenta del constructor iluminación interior tipo LED para de cada unidad residencial. (3 puntos) | a. En el que caso en que el constructor no entregue la iluminación interior: soporte del microcrédito con la entidad respectiva para que la vivienda terminada cuente con iluminación tipo LED instalada al momento de la entregas, b. Fichas técnicas de las luminarias c. Planos del sistema de iluminación interior. |  | Pendiente | Pendiente ficha técnica de iluminarias. Pendiente planos del sistema de iluminación interior. | 826 Austral
|  |  | Opcional | ? | Acondicionamiento y envolvente |  | 2 |  | Reducir la cantidad de energía requerida para la operación de la residencia y que se garantice el confort térmico al interior. | Opción A: Documento de Protocolo de Verificación para Diseños Ingenieriles de Sistemas de Ventilación Natural en Climas Ecuatoriales. Opción B: Documento especificando método de cumplimiento según el CIBSE: debe indicar materiales y equipos utilizados en el acondicionamiento y en la envolvente del proyecto con datos de eficiencia. |  | Pendiente | En revisión de documento de protocolo y cumplimiento. | SUMAC
|  |  | Opcional | N | Eficiencia energética del sistema agua caliente |  | 2 |  | El proyecto debe dejar instalado el calentador con la empresa de servicio de gas, eléctrico, solar de tal manera que al momento de la entrega de unidad residencial esta se encuentre con el calentador de paso a gas instalado. Es aceptable si los calentadores son dejados bajo la figura de comodato. | a. Documento con la descripción del sistema de agua caliente, los cálculos o las fichas técnicas que muestren la eficiencia del sistema. b. Soporte del contrato en comodato del calentador de gas o acuerdos suscritos entre el constructor y la empresa. | ​Se deja el punto canalizado, pero sin cablear para la futura instalación del calentador eléctrico en la zona de oficios | Pendiente |  | SUMAC
| 5 |  | Opcional | Generación de electricidad mediante fuentes no convencionales |  |  | 5 | D ¦ C | N/A | Descripción del sistema instalado Memorias de cálculo del sistema de energía con fuente no convencional y la energía que reemplaza |  | Pendiente
S |  |  | Obligatorio | Medición de consumos energéticos |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de energía por cada fuente energética a nivel de la unidad de vivienda y a nivel de zonas comunes (gas, eléctrica, solar, eólica, etc.). | Plano con la ubicación de los medidores propuestos |  | Pendiente | Pendiente plano de ubicación de medidores propuestos por cada fuente de energía | SUMAC
|  | 1 | Opcional | Verificación de consumos energéticos |  |  | 1 | D ¦ C | Suministrar un medidor que reporte los consumos de energía eléctrica de la unidad residencial en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones sobre sus consumos. El medidor debe tener comunicación con un dispositivo móvil. | Descripción del sistema de reporte en tiempo real del consumo de energía y su funcionamiento |  | No Aplica
2 | 2 | 11 | Eficiencia en Materiales (EM) |  |  |  | 15 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos durante la operación |  |  | 0 | D ¦ C | 1. Diseñar y construir un espacio para el almacenamiento clasificado de los residuos reciclables. Garantizar que el espacio sea adecuado para el volumen estimado de residuos y su ubicación facilite el proceso de recolección. 2. Crear un Plan de Residuos Residenciales, con el fin de que los usuarios puedan tener información para dar un buen manejo a los residuos generados. Debe describir las estrategias para la separación de los residuos reciclables. Se debe prever también planes y medidas de mitigación del riesgo asociados a la operación de estos residuos por parte de los usuarios, por ejemplo: olores, bacterias, control de vectores, explosión, incendios entre otros. | Plano de almacenamiento de residuos reciclables En los planos se debe evidenciar los espacios destinados para la clasificación de residuos (reciclables como papel, plástico, metal, vidrio y cartón), no reciclables y residuos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) con la señalización correspondiente. | 3 UAR ubicadas en el primer piso | Pendiente | Pendiente plano con ubicación de las UAR. Pendiente detalle o señalización de clasificación de los residuos. | 826 Austral
|  | 3 | Opcional | Gestión avanzada de residuos durante la operación |  |  | 1 - 3 | C
|  |  | Opcional | ? | Compostaje |  | 1 |  | N/A | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | N | Contenedores |  | 2 |  | Proporcionar al menos dos contenedores (1 reciclable y 1 No reciclable) por unidad residencial con capacidad de 20 litros cada uno y definir detalladamente cómo se deben clasificar y disponer los residuos. | N/A |  | Pendiente | Contemplar la idea de obsequiar dos contenedores como parte del obsequio al propetario | Grosello
| 1 | 4 | Opcional | Priorización de productos y materiales con atributos múltiples de sostenibilidad |  |  | 1 - 5 | C | Se pueden incorporar productos con certificaciones de tercera parte o que demuestren la responsabilidad corporativa de los fabricantes. Certificaciones de tercera parte • ISO 14021 • ISO 14025 • ISO 14044 • Producto con Certificación Cradle to Cradle • Producto con Certificación GreenGuard Responsabilidad corporativa • GRI Sustainability Report • ISO 26000 – Responsabilidad Social • Procesos de manufactura de la OCDE | N/A | Área de compras | Pendiente | Se requiere documentación en fase de construcción, sin embargo, se recomienda enviar las fichas técnicas o especificaciones de materiales a utilizar en el proyecto para validar el cumplimiento | 826 Austral SUMAC
|  |  | Opcional | ? | 2 productos de 2 proveedores |  | 1
|  |  | Opcional |  | 3 productos de 4 proveedores |  | 2
|  |  | Opcional |  | 4 productos de 6 proveedores |  | 3
|  |  | Opcional |  | 5 productos de 6 proveedores |  | 4
|  |  | Opcional | N | 6 productos de 8 proveedores |  | 5
1 |  |  | Opcional | Origen regional de los productos y materiales |  |  | 1 | C | El proyecto debe demostrar que como mínimo el 30% del presupuesto de materiales son de origen regional. (300 km) | N/A | Área de compras | Pendiente | Se requiere documentación en fase de construcción Pendiente recibir información de origen de materiales | 826 Austral
1 | 1 | 4 | Opcional | Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental |  |  | 1 - 6 | C | Demostrar que los productos y/o materiales empleados en la construcción incluyen algún criterio de sostenibilidad de acuerdo a los parámetros de este lineamiento. La puntuación se otorgará con relación al porcentaje de los materiales adquiridos (por costo total de materiales). | N/A | Verificar el concreto, reciclaje de materiales instalados en obra | Pendiente | Se requiere documentación en fase de construcción Pendiente recibir información de composición de materiales. | 826 Austral
|  |  | Opcional | S | 15% del costo de materiales con estas características |  | 1
|  |  | Opcional | ? | 20% del costo de materiales con estas características |  | 2
|  |  | Opcional |  | 25% del costo de materiales con estas características |  | 3
|  |  | Opcional |  | 30% del costo de materiales con estas características |  | 4
|  |  | Opcional |  | 35% del costo de materiales con estas características |  | 5
|  |  | Opcional | N | 40% del costo de materiales con estas características |  | 6
1 | 13 | 0 | Bienestar (B) |  |  |  | 14 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad mínima del aire interior |  |  | 0 | D ¦ C | El proyecto debe contemplar las siguientes acciones para prevenir la contaminación cruzada por: 1. Contaminación por parqueaderos 2. Contaminación al interior de la residencia | Esquemas o planos con escala que demuestren las estrategias implementadas para el control de la contaminación en parqueaderos. Esquemas o planos con escala que demuestren las estrategias implementadas para el control de las emisiones de gases de combustión. Documento cumplimiento Protocolo Ventilación. |  | En proceso | Documento de protocolo de ventilación validado. Pendiente esquemas de estrategias implementadas para el control de emisiones en parqueaderos y cálculos para validar el cumplimiento y documentar. | SUMAC
4 | 2 |  | Opcional | Estrategias de mejora de calidad del aire |  |  | 6 | D ¦ C | Para cada entrada principal desde el exterior se debe instalar de forma permanente un tapete o alfombra atrapa mugre con una longitud de al menos 1.2 m en el sentido de ingreso y de igual ancho al de la entrada | Memorias de cálculo en donde se indiquen las tasas de ventilación requeridas según el estándar AHSRAE 62.1 del 2010. |  | En proceso | Documento con memorias de cálculo y análisis de cumplimiento de ventilación según el estándar ASHRAE 62.1 del 2010 validado Pendiente confirmar la instalación de tapetes atrapamugre por cada entrada principal del proyecto | SUMAC
|  |  | Opcional | ? | Instalación de tapete de al menos 1.2 m en entrada principal |  | 2
|  |  | Opcional | S | Exceder en un 20% los requerimientos del ASHRAE 62.1 |  | 4
S |  |  | Obligatorio | Confort térmico en interiores |  |  | 0 | D | Demostrar a través de un análisis de las condiciones climáticas del lugar, cómo las estrategias de diseño permiten generar unas condiciones de confort térmico adecuadas al interior de las viviendas | Reporte de análisis de confort térmico. |  | En proceso | Documento de análisis de confort térmico validado. | SUMAC
|  | 4 | Opcional | Estrategias de mejora del confort térmico |  |  | 4 | D | A través de simulaciones térmicas demostrar el cumplimiento de: • En el caso de ventilación natural demostrar el cumplimiento del ASHRAE 55 sección 5.3 en lo relativo al confort adaptativo. • En el caso de ventilación mecánica demostrar el cumplimiento del estándar ASHRAE 55 2010 sección 5.2 | Análisis térmico con sus cálculos correspondientes. Si se ha implementado ventilación natural, se debe mostrar el análisis térmico en referencia con la metodología del Protocolo de Verificación para Diseños Ingenieriles de Sistemas de Ventilación Natural en Climas Ecuatoriales. | Si | No Aplica |  | SUMAC
S |  |  | Obligatorio | Control del humo de cigarrillo |  |  | 0 | D ¦ C | Eliminar la posibilidad de fumar en zonas comunes interiores. Esta condición debe estar establecida dentro del Reglamento de Propiedad Horizontal y se deben definir las medidas provistas para garantizar su cumplimiento. | Plano con ubicación de señalización de la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. Detalle de la señalización diseñada para comunicar la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. |  | Pendiente | Pendiente plano con señalización de zonas de restricción para fumadores. Pendiente detalle de señalización de prohibición de humo de cigarrillo. | 826 Austral
| 2 |  | Opcional | Estrategias para controlar el humo de cigarrillo |  |  | 2 | D ¦ C
|  |  | Opcional | ? | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto |  | 2 |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto. | Planos con ubicación de señalización de la restricción del uso de cigarrillo en zonas exteriores. Detalle de la señalización diseñada para comunicar la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. | Por definir | Pendiente | Pendiente plano con señalización de zonas de restricción para fumadores. Pendiente detalle de señalización de prohibición de humo de cigarrillo. | 826 Austral
|  |  | Opcional | ? | Delimitar una zona común de fumadores |  | 2 |  | Delimitar una zona común de fumadores a mínimo 7.5 metros de distancia de las entradas de aire (ventanas, puertas, balcones y tomas de ventilación, entre otras) de las residencias y de zonas como parques, jardines infantiles, entradas de ventilación, etc. Esta zona debe estar señalada, y contar con un recipiente para depositar la ceniza y las colillas del cigarrillo. | Planos con ubicación de zona de fumadores de cigarrillos (tabaco o electrónico). Detalle de la señalización y diseño del espacio. |  | No Aplica
| 1 | 1 | Opcional | Generación de espacios para la actividad física |  |  | 2 | D | Plantear soluciones que permitan la realización de actividades físicas por parte de los residentes al interior del proyecto (3% o 5%), contemplando como mínimo las diferencias por género, grupo etario y que faciliten la interacción de las familias. | Planos de ubicación de los espacios destinados para la actividad física. |  | No Aplica | En revisión. | 826 Austral SUMAC
|  |  | Opcional | S | Para el 3% de los residentes |  | 1
|  |  | Opcional | N | Para el 5% de los residentes |  | 2
5 | 0 | 3 | Responsabilidad Social (RS) |  |  |  | 8 |  |  | Diseño
S |  |  | Obligatorio | Condiciones laborales mínimas |  |  | 0 | C | Todos los involucrados de forma directa durante el proceso constructivo deben contar con las condiciones laborales mínimas establecidas por la ley (el proyecto no podrá contratar a ninguna persona de forma informal). Así mismo, se debe informar la distribución de género de los trabajadores involucrados en obra, y cuál es la proporción de mujeres que tienen cargos directivos en la misma. | N/A |  | Pendiente | No se requiere documentación en la fase de diseño, sin embargo leer el requerimiento para tenerlo en cuenta durante el proceso constructivo | 826 Austral
4 |  |  | Opcional | Responsabilidad social durante el proceso constructivo |  |  | 2 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Trabajadores locales |  | 2 |  | Alcanzar la empleabilidad de un porcentaje mínimo del 10% del total de trabajadores incluyendo personal administrativo, técnico y operativo. | N/A |  | Pendiente | No se requiere documentación en la fase de diseño, sin embargo leer el requerimiento para tenerlo en cuenta durante el proceso constructivo | 826 Austral
|  |  | Opcional | S | Plan de educación en obra |  | 2 |  | Crear un plan de educación sobre el manejo sostenible de los procesos constructivos para ser implementado como requisito de ingreso al proyecto en el que participen el 100% de los trabajadores. |  |  | Pendiente | No se requiere documentación en la fase de diseño, sin embargo leer el requerimiento para tenerlo en cuenta durante el proceso constructivo
S |  |  | Obligatorio | Educación a los residentes |  |  | 0 | C | Crear un Manual para el Propietario del proyecto ilustrado, didáctico y exclusivo con la explicación de las medidas de sostenibilidad implementadas y las recomendaciones a los usuarios para tener una operación sostenible. | N/A |  | Pendiente | No se requiere documentación en la fase de diseño, sin embargo leer el requerimiento para tenerlo en cuenta en la creación del manual del propetario | 826 Austral SUMAC
1 |  | 3 | Opcional | Responsabilidad social con los futuros residentes |  |  | 1 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Capacitación para el propietario |  | 1 |  | Crear un plan de educación ambiental para los residentes enfocado a la difusión del manual del propietario. Realizar campañas educativas e implementar señalización educativa. | N/A |  | Pendiente | No se requiere documentación en la fase de diseño, sin embargo leer el requerimiento para tenerlo en cuenta e implementar un plan de difusión del manual (capacitaciones virtuales a los propetarios, señalización dentro del proyecto haciendo ilusión a las estrategias de sostenibilidad implementadas, entre otras estrategias) | 826 Austral
|  |  | Opcional | N | Integración en sociedad |  | 1 |  | Todas las áreas comunes debe permitir la integración en sociedad de las personas con condición de discapacidad física, proveer información en braille y lenguaje de señas colombiano. | N/A |  | Pendiente | Evaluar posibilidad de implementación, todas las zonas comunes del proyecto deben ser accesibles y tener elementos de inclusión como lo son señalización en braille y lengua de señas colombiano. | 826 Austral
|  |  | Opcional | N | Retroalimentación al diseño por la comunidad |  | 2 |  | Determinar los principales criterios que promueven la cohesión y bienestar de la futura comunidad y con base en estos retroalimentar el diseño | N/A |  | No Aplica |  | Grosello
>>ESTE DOCUMENTO HA SIDO CREADO POR SUMAC LATINOAMERICA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<<

## CASA 1.1 Construcción (hidden)
Nombre del proyecto: Grosello
DOCUMENTACIÓN EN CONSTRUCCIÓN - CERTIFICACIÓN CASA COLOMBIA VIS v1.1 | [11 empty] | Desarrollador: Jaramillo Mora
Fecha:
S | ? | N |  |  |  |  | Puntaje | Fase | Requerimiento | Documentación requerida | Observaciones | Revisión de documentación
|  |  | Proceso Integrativo de Diseño (PID) |  |  |  | 2 |  | Requerimiento | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
|  | 2 | Opcional | Proceso Integrativo de Diseño |  |  | 2 | D | Hacer desde el inicio del diseño un análisis de agua y energía del proyecto para buscar posibles estrategias de reducción. | N/A | NO APLICA | No Aplica | Descartado
10 | 6 | 1 | Sostenibilidad en el Entorno (SE) |  |  |  | 17 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Manejo de la escorrentía |  |  | 0 | D ¦ C | Retener dentro del predio el volumen de precipitación correspondiente al percentil 20 con medidas de bajo impacto o recolección y/o aprovechamiento del agua lluvia. | Registro fotográfico con fecha y hora de captura |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de la escorrentía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | Gestionar mediante estrategias de infiltración, reutilización o reducción de caudal pico, la cantidad de escorrentía correspondiente a alguna de las 2 opciones (percentil 30 o 50).
|  |  | Opcional | S | Percentil 30 |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Percentil 50 |  | 2
2 |  |  | Opcional | Selección adecuada del terreno |  |  | 2 | D | Evitar el desarrollo de proyectos en zonas sensibles (zonas de inundación, hábitat de especies en vía de extinción, cuerpos de agua). | N/A |  | Pendiente |  | SUMAC
2 | 2 |  | Opcional | Ubicación cercana a zonas desarrolladas |  |  | 2 - 4 | D
|  |  | Opcional | S | Desarrollo Parcial |  | 2 |  | El sitio el proyecto se encuentra cerca a un centro poblado (dentro de un radio de 800 metros) tomando como origen el centro geométrico del proyecto. | N/A |  | Pendiente |  | SUMAC
|  |  | Opcional | S | Lote Previamente Desarrollado |  | 4 |  | El desarrollo anterior debe tener un índice de ocupación igual o mayor a (0,5) | N/A |  | Pendiente |  | SUMAC
4 |  |  | Opcional | Desarrollo Integrado |  |  | 4 | D | Se deben encontrar al menos siete (7) usos a una distancia de 800 metros caminando de forma segura desde cualquier acceso peatonal principal del proyecto. | N/A |  | Pendiente |  | SUMAC
| 3 |  | Opcional | Reducción del efecto isla de calor |  |  | 3 | D ¦ C | El 50% del área de las zonas duras del primer piso (incluyendo vías, senderos, zonas de juegos infantiles, parqueaderos) se implementen estrategias de reducción del efecto isla del calor. | Fichas técnicas de las especies arbóreas y materiales con características que aportan al cumplimiento Registro fotográfico con fecha y hora de captura del avance de la construcción de estrategias | Por validar cumplimiento | Pendiente |  | SUMAC
2 |  |  | Opcional | Acceso a espacio abierto |  |  | 2 | D | Demostrar que los residentes tienen acceso a espacios al aire libre, ya sea al exterior, al interior del proyecto o una combinación de ambas opciones. | N/A
|  |  | Opción 1 |  | Al exterior del proyecto |  | 2
|  |  | Opción 2 |  | Al interior del proyecto | 25% de ahorro frente a la línea base | 2
|  |  | Opción 3 | S | Combinación entre opción 1 y 2 |  | 2
2 | 1 | 1 | Sostenibilidad en Obra (SO) |  |  |  | 4 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Gestión integral de los impactos negativos de la construcción |  |  | 0 | D ¦ C | Diseñar y ejecutar un plan para el manejo integral de los vertimientos, la erosión y sedimentación que se presenten durante el proceso constructivo del proyecto. El plan debe especificar en detalle las estrategias a implementar de acuerdo con cada etapa de construcción e impacto generado. | Registro fotografico Resultados del muestreo de vertimientos Formatos de inspección del manejo ambiental (informes) Registro fotográfico con fecha del manejo ambiental |  | Pendiente |  | Grosello
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos de construcción y demolición |  |  | 0 | D ¦ C | Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y desviar de los rellenos sanitarios al menos el 30% (por peso o volumen) de los residuos generados. | Certificados y soportes de gestión de residuos Registro fotografico Cuadro de cantidad de generación de residuos Índice de generación de residuos por metro cuadrado |  | Pendiente |  | Grosello
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición |  |  | 1 - 2 | C | Demostrar el desvío de los Residuos de Construcción y Demolición (por peso o volumen) del relleno sanitario en alguna de las dos proporciones. | Certificados y soportes de gestión de residuos Cuadro de cantidad de generación de residuos |  | Pendiente
|  |  | Opcional |  | Gestión del 50% del total de los RCDs |  | 1
|  |  | Opcional | S | Gestión del 75% del total de los RCDs |  | 2
2 |  |  | Opcional | Gestión de calidad del aire durante la construcción |  |  | 2 | D ¦ C | Elaborar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción. | Registro fotográfico Formatos de inspección |  | Pendiente |  | Grosello
4 | 0 | 0 | Eficiencia de Recursos (ER) |  |  |  | 4 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
4 |  |  | Opcional | Comisionamiento de sistemas que consumen energía y agua |  |  | 2 - 4 | D ¦ C | Designar un profesional (o equipo de profesionales) como Autoridad de comisionamiento para supervisar el correcto diseño, compra, instalación y puesta en marcha de los sistemas que consuman agua y energía y que estén relacionados con la calidad del aire interior. | Plan de comisionamiento final Reporte de comisionamiento final Manual de los sistemas Carta compromiso o contrato para la ejecución de la visita post ocupación |  | Pendiente |  | SUMAC
|  |  | Opcional |  | Autoridad de comisionamiento interna del proyecto |  | 2
|  |  | Opcional | S | Autoridad de comisionamiento independiente del proyecto |  | 4
5 | 6 | 3 | Eficiencia en Agua (EA) |  |  |  | 14 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente del agua en interiores |  |  | 0 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en un 10% de ahorro de agua en los usos sanitarios al interior de las viviendas respecto al consumo estimado de la línea base. | Cálculo del porcentaje de ahorro de agua definitivo en Excel. Registro fotográfico con fecha y hora de captura. Fichas técnicas de los aparatos sanitarios instalados que indique consumo de agua y presión de referencia. |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
4 | 2 | 1 | Opcional | Reducción del consumo de agua potable |  |  | 2 - 7 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en ahorros significativos del consumo de agua global del proyecto. Se requiere contemplar el uso de agua al interior de las unidades de vivienda, en las zonas comunes y en las áreas de servicio. | Cálculo del porcentaje definitivo de ahorro de agua en Excel que presente la forma de cálculo de los consumos de agua del caso base y del caso de diseño, y el porcentaje de ahorro global para: - Uso sanitario al interior de las viviendas - Uso sanitario en zonas comunes - Uso en áreas de servicio Fichas técnicas de los aparatos sanitarios y elementos instalados que indiquen el consumo y la presión de referencia. Planos récord del sistema hidráulico |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
|  |  | Opcional |  | 15% de ahorro frente a la línea base |  | 2
|  |  | Opcional |  | 20% de ahorro frente a la línea base | 25% de ahorro frente a la línea base | 3
|  |  | Opcional | S | 25% de ahorro frente a la línea base |  | 4
|  |  | Opcional |  | 30% de ahorro frente a la línea base |  | 5
|  |  | Opcional | ? | 35% de ahorro frente a la línea base |  | 6
|  |  | Opcional | N | > 35% de ahorro frente a la línea base |  | 7
S |  |  | Obligatorio | Medición del consumo de agua |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de agua por cada fuente de abastecimiento a nivel de la unidad de vivienda, así como en zonas comunes y de servicio. | Planos hidráulicos definitivos con la ubicación de los medidores. Fichas técnicas de los medidores instalados. Registro fotográfico con fecha y hora de captura. |  | Pendiente |  | Grosello
| 2 |  | Opcional | Facilidades en la operación del sistema hidráulico |  |  | 2 | D ¦ C | Instalar válvulas de cierre en la red hidráulica interior de la vivienda, de tal manera que se faciliten las acciones de mantenimiento durante la operación. Estas válvulas deben quedar instaladas en el circuito hidráulico, justo antes de la entrada a baños, cocinas y zona de lavado de la unidad de vivienda. |  |  | No Aplica
| 1 | 1 | Opcional | Diseño del paisaje |  |  | 1 - 2 | D | Reducir las áreas correspondientes a pastos y maximizar las áreas cubiertas con especies nativas o adaptadas., en el diseño de paisajismo | N/A |  | Pendiente | No se ha recibido diseño de paisajismo o información de vegetación | Ocobo
|  |  | Opcional | ? | Área de pasto < 60% y área de especies nativas o adaptadas > 25% |  | 1
|  |  | Opcional | N | Área de pasto < 30% y área de especies nativas o adaptadas > 60% |  | 2
1 | 1 | 1 | Opcional | Uso eficiente del agua en el paisajismo |  |  | 3 | D ¦ C | Demostrar el porcentaje de ahorro de uso de agua potable frente a la línea base. El proyecto podrá optar por este lineamiento si al menos tienen un área de paisajismo (horizontal o vertical) correspondiente al 5% del área total del lote. | Parámetros climatológicos definitivos Parámetros de diseño definitivos del paisaje. Cálculo consumo definitivo de agua por paisajismo. Planos definitivos de paisajismo. Planos definitivos del sistema hidráulico y del sistema de riego. Fichas técnicas de las especies del paisajismo. |  | Pendiente |  | Grosello
|  |  | Opcional | S | Reducción del 25% |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Reducción del 50% |  | 2
|  |  | Opcional | N | Reducción del 75% |  | 3
4 | 9 | 10 | Eficiencia en Energía (EE) |  |  |  | 23 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión |  |  | 0 | D ¦ C | Diseño específico de instalaciones eléctricas de baja tensión en cumplimiento con RETIE, por lo cual la caída de tensión entre circuitos ramales y principales no debe ser mayor al 5%. | Certificación RETIE Diagrama unifilar con cuadro de cargas definitivo. |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente de la energía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | El proyecto podrá demostrar su reducción en el consumo de recursos para energía mediante alguna de las siguiente dos opciones: • Método de desempeño. • Método Prescriptivo: Reducción iluminación artificial y control: Se debe cumplir por lo menos con el nivel de densidad de potencia de iluminación de los sistemas instalados en zonas comunes, con respecto a estándar de referencia ASHRAE 90.1 del 2010 El proyecto debe contar con sensores de ocupación/vacancia por lo menos en corredores interiores de zonas comunes y sótanos. |  |  | En proceso | En validación | SUMAC
4 | 9 | 4 | Opcional | Estrategias de eficiencia energética |  |  | 17 | D ¦ C
|  |  | Método de desempeño |  |  |  | 13 - 17 |  | N.A | N.A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | 5% de eficiencia energética |  | 13
|  |  | Opcional |  | 10% de eficiencia energética |  | 14
|  |  | Opcional |  | 15% de eficiencia energética |  | 15
|  |  | Opcional |  | 20% de eficiencia energética |  | 16
|  |  | Opcional |  | 25% de eficiencia energética |  | 17
|  |  | Método prescriptivo |  |  |  | 2 - 11 |  |  | Fichas técnicas de todos los componentes del sistema de acuerdo a las estrategias de eficiencia energética documentadas. Órdenes de compra de los elementos que componen las estrategias implementadas.
|  |  | Opcional | S | Orientación con base en la carta solar |  | 2 |  | Determinar la orientación del proyecto con base en la carta solar y en los conceptos básicos de radiación. Analizar los elementos de diseño que mejoren las condiciones térmicas del proyecto. Demostrar que las decisiones de diseño y orientación del proyecto tomaron como base el análisis de asoleación. |  |  | Pendiente
|  |  | Opcional | ? | Iluminación natural |  | 2 |  | Mejorar la calidad del ambiente interior, el confort de las personas y reducir el consumo de energía a través de la iluminación natural. |  |  | Pendiente
|  |  | Opcional | ? | Iluminación artificial |  | 1 - 3 |  | Opción A: Tener negociado un microcrédito de tal manera que al momento de entrega de la vivienda, esta cuente con la iluminación interior tipo LED y el futuro propietario asuma el pago de este frente a la entidad que otorga la facilidad de financiamiento. (1 punto) Opción B: Instalar por cuenta del constructor iluminación interior tipo LED para de cada unidad residencial. (3 puntos) |  |  | Pendiente
|  |  | Opcional | ? | Acondicionamiento y envolvente |  | 2 |  | Reducir la cantidad de energía requerida para la operación de la residencia y que se garantice el confort térmico al interior. |  |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
|  |  | Opcional | S | Eficiencia energética del sistema agua caliente |  | 2 |  | El proyecto debe dejar instalado el calentador con la empresa de servicio de gas, eléctrico, solar de tal manera que al momento de la entrega de unidad residencial esta se encuentre con el calentador de paso a gas instalado. Es aceptable si los calentadores son dejados bajo la figura de comodato. |  |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
| 5 |  | Opcional | Generación de electricidad mediante fuentes no convencionales |  |  | 1 - 5 | D ¦ C | N.A |  |  | No Aplica
S |  |  | Obligatorio | Medición de consumos energéticos |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de energía por cada fuente energética a nivel de la unidad de vivienda y a nivel de zonas comunes (gas, eléctrica, solar, eólica, etc.). | Fichas técnicas de los medidores instalados. Registro fotográfico de los medidores instalados. |  | Pendiente |  | Grosello
|  | 1 | Opcional | Verificación de consumos energéticos |  |  | 1 | D ¦ C | Suministrar un medidor que reporte los consumos de energía eléctrica de la unidad residencial en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones sobre sus consumos. El medidor debe tener comunicación con un dispositivo móvil. | Fichas técnicas de los medidores. Manual y video de instalación y programación para los usuarios para que puedan instalar el sistema en los dispositivos móviles. Registro fotográfico de reporte de consumos en el dispositivo móvil. |  | No Aplica
1 | 5 | 9 | Eficiencia en Materiales (EM) |  |  |  | 15 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos durante la operación |  |  | 0 | D ¦ C | 1. Diseñar y construir un espacio para el almacenamiento clasificado de los residuos reciclables. Garantizar que el espacio sea adecuado para el volumen estimado de residuos y su ubicación facilite el proceso de recolección. 2. Crear un Plan de Residuos Residenciales, con el fin de que los usuarios puedan tener información para dar un buen manejo a los residuos generados. Debe describir las estrategias para la separación de los residuos reciclables. Se debe prever también planes y medidas de mitigación del riesgo asociados a la operación de estos residuos por parte de los usuarios, por ejemplo: olores, bacterias, control de vectores, explosión, incendios entre otros. | Plan de Residuos Residenciales Registro fotográfico |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
| 2 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos durante la operación |  |  | 1 - 3 | C
|  |  | Opcional | N | Compostaje |  | 1 |  | N/A | Manual para los usuarios Según la ubicación de la solución: • Al interior del proyecto: plano de la ubicación del sistema de compostaje. • Al exterior del proyecto: acuerdo con el gestor autorizado. |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Contenedores |  | 2 |  | Proporcionar al menos dos contenedores (1 reciclable y 1 No reciclable) por unidad residencial con capacidad de 20 litros cada uno y definir detalladamente cómo se deben clasificar y disponer los residuos. | Fichas técnicas de los contenedores Registro fotográfico |  | Pendiente |  | Grosello
| 1 | 4 | Opcional | Priorización de productos y materiales con atributos múltiples de sostenibilidad |  |  | 1 - 5 | C | Se pueden incorporar productos con certificaciones de tercera parte o que demuestren la responsabilidad corporativa de los fabricantes. Certificaciones de tercera parte • ISO 14021 • ISO 14025 • ISO 14044 • Producto con Certificación Cradle to Cradle • Producto con Certificación GreenGuard Responsabilidad corporativa • GRI Sustainability Report • ISO 26000 – Responsabilidad Social • Procesos de manufactura de la OCDE | Soportes de atributos de sostenibilidad de los productos o fabricantes Resumen de los atributos de sostenibilidad de los productos |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
|  |  | Opcional | ? | 2 productos de 2 proveedores |  | 1
|  |  | Opcional |  | 3 productos de 4 proveedores |  | 2
|  |  | Opcional |  | 4 productos de 6 proveedores |  | 3
|  |  | Opcional |  | 5 productos de 6 proveedores |  | 4
|  |  | Opcional | N | 6 productos de 8 proveedores |  | 5
| 1 |  | Opcional | Origen regional de los productos y materiales |  |  | 1 | C | El proyecto debe demostrar que como mínimo el 30% del presupuesto de materiales son de origen regional. | Presupuesto de materiales del proyecto Fichas técnicas de productos Mapa origen regional Cálculo de compra regional |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
1 | 1 | 4 | Opcional | Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental |  |  | 1 - 6 | C | Demostrar que los productos y/o materiales empleados en la construcción incluyen algún criterio de sostenibilidad de acuerdo a los parámetros de este lineamiento. La puntuación se otorgará con relación al porcentaje de los materiales adquiridos (por costo total de materiales). | Presupuesto de materiales del proyecto Fichas técnicas de productos Cálculo de compra regional |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
|  |  | Opcional | S | 15% del costo de materiales con estas características |  | 1
|  |  | Opcional | ? | 20% del costo de materiales con estas características |  | 2
|  |  | Opcional |  | 25% del costo de materiales con estas características |  | 3
|  |  | Opcional |  | 30% del costo de materiales con estas características |  | 4
|  |  | Opcional |  | 35% del costo de materiales con estas características |  | 5
|  |  | Opcional | N | 40% del costo de materiales con estas características |  | 6
1 | 5 | 8 | Bienestar (B) |  |  |  | 14 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad mínima del aire interior |  |  | 0 | D ¦ C | El proyecto debe contemplar las siguientes acciones para prevenir la contaminación cruzada por: 1. Contaminación por parqueaderos: 2. Contaminación al interior de la residencia | Registro fotográfico |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
| 2 | 4 | Opcional | Estrategias de mejora de calidad del aire |  |  | 6 | D ¦ C | 1, Para cada entrada principal desde el exterior se debe instalar de forma permanente un tapete o alfombra atrapa mugre con una longitud de al menos 1.2 m en el sentido de ingreso y de igual ancho al de la entrada | Registro fotográfico de los tapetes instalados. Fichas técnicas de los sensores de CO2 . Registro fotográfico de los sensores instalados dentro de la residencia |  | Pendiente |  | Grosello
|  |  | Opcional | N | Sensores de CO2 en 50% interior |  | 2
|  |  | Opcional | ? | Instalación de tapete de al menos 1.2 m en entrada principal |  | 2
|  |  | Opcional | N | Exceder en un 20% los requerimientos del ASHRAE 62.1 |  | 4 | D
S |  |  | Obligatorio | Confort térmico en interiores |  |  | 0 | D | Demostrar a través de un análisis de las condiciones climáticas del lugar, cómo las estrategias de diseño permiten generar unas condiciones de confort térmico adecuadas al interior de las viviendas | N/A |  | Pendiente |  | SUMAC
|  | 4 | Opcional | Estrategias de mejora del confort térmico |  |  | 4 | D | A través de simulaciones térmicas demostrar el cumplimiento de: • En el caso de ventilación natural demostrar el cumplimiento del ASHRAE 55 sección 5.3 en lo relativo al confort adaptativo. • En el caso de ventilación mecánica demostrar el cumplimiento del estándar ASHRAE 55 2010 sección 5.2 | N/A |  | Pendiente |  | SUMAC
S |  |  | Obligatorio | Control del humo de cigarrillo |  |  | 0 | D ¦ C | Eliminar la posibilidad de fumar en zonas comunes interiores. Esta condición debe estar establecida dentro del Reglamento de Propiedad Horizontal y se deben definir las medidas provistas para garantizar su cumplimiento. | Registro fotográfico de la señalización instalada. Reglamento de propiedad horizontal donde indique la restricción de fumar. |  | Pendiente |  | Grosello
| 2 |  | Opcional | Estrategias para controlar el humo de cigarrillo |  |  | 2 | D ¦ C
|  |  | Opcional |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto |  | 2 |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto. | Registro fotográfico de la señalización instalada. |  | Pendiente |  | Grosello
|  |  | Opcional |  | Delimitar una zona común de fumadores |  | 2 |  | Delimitar una zona común de fumadores a mínimo 7.5 metros de distancia de las entradas de aire (ventanas, puertas, balcones y tomas de ventilación, entre otras) de las residencias y de zonas como parques, jardines infantiles, entradas de ventilación, etc. Esta zona debe estar señalada, y contar con un recipiente para depositar la ceniza y las colillas del cigarrillo. | Registro fotográfico de la señalización instalada y del espacio de fumadores.
1 | 1 |  | Opcional | Generación de espacios para la actividad física |  |  | 2 | D | Plantear soluciones que permitan la realización de actividades físicas por parte de los residentes al interior del proyecto (3% o 5%), contemplando como mínimo las diferencias por género, grupo etario y que faciliten la interacción de las familias. | Registro fotográfico con la descripción de las medidas tomadas para el cumplimiento. |  | Pendiente |  | Grosello
|  |  | Opcional | S | Para el 3% de los residentes |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Para el 5% de los residentes |  | 2
5 | 0 | 3 | Responsabilidad Social (RS) |  |  |  | 8 |  |  | Construcción
S |  |  | Obligatorio | Condiciones laborales mínimas |  |  | 0 | C | Todos los involucrados de forma directa durante el proceso constructivo deben contar con las condiciones laborales mínimas establecidas por la ley (el proyecto no podrá contratar a ninguna persona de forma informal). Así mismo, se debe informar la distribución de género de los trabajadores involucrados en obra, y cuál es la proporción de mujeres que tienen cargos directivos en la misma. | Soporte de pagos de parafiscales de constructor y contratistas Documento de reporte de género en la obra |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
4 |  |  | Opcional | Responsabilidad social durante el proceso constructivo |  |  | 2 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Trabajadores locales |  | 2 |  | Alcanzar la empleabilidad de un porcentaje mínimo del 10% del total de trabajadores incluyendo personal administrativo, técnico y operativo. | Documento soporte trabajadores locales |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
|  |  | Opcional | S | Plan de educación en obra |  | 2 |  | Crear un plan de educación sobre el manejo sostenible de los procesos constructivos para ser implementado como requisito de ingreso al proyecto en el que participen el 100% de los trabajadores. | Plan de Educación Registro de asistencia
S |  |  | Obligatorio | Educación a los residentes |  |  | 0 | C | Crear un Manual para el Propietario del proyecto ilustrado, didáctico y exclusivo con la explicación de las medidas de sostenibilidad implementadas y las recomendaciones a los usuarios para tener una operación sostenible. | Manual del Propetario |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
1 |  | 3 | Opcional | Responsabilidad social con los futuros residentes |  |  | 1 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Capacitación para el propietario |  | 1 |  | Crear un plan de educación ambiental para los residentes enfocado a la difusión del manual del propietario. Realizar campañas educativas e implementar señalización educativa. | Plan de educación ambiental para los residentes Lista de asistencia Encuesta sobre la capacitación |  | Pendiente |  | Grosello SUMAC
|  |  | Opcional | N | Integración en sociedad |  | 1 |  | Todas las áreas comunes debe permitir la integración en sociedad de las personas con condición de discapacidad física, proveer información en braille y lenguaje de señas colombiano. | Plano ubicación de la señaletica
|  |  | Opcional | N | Retroalimentación al diseño por la comunidad |  | 2 |  | Determinar los principales criterios que promueven la cohesión y bienestar de la futura comunidad y con base en estos retroalimentar el diseño | Documentación de insumos
>>ESTE DOCUMENTO HA SIDO CREADO POR SUMAC LATINOAMERICA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<<

## Hoja1 (hidden)
Cerrado
Pendiente
En proceso
No Aplica