## CASA 2.1 Diseño
Nombre del proyecto: Wacarí 94
DOCUMENTACIÓN EN DISEÑO - CERTIFICACIÓN CASA COLOMBIA v2.1 | [11 empty] | Desarrollador: Promotores Inmobiliarios Wacarí SAS
Fecha: 05 de julio 2023
S | ? | N |  |  |  |  | Puntaje | Fase | Requerimiento | Documentación requerida | Observaciones | Revisión de documentación
|  |  | Proceso Integrativo de Diseño (PID) |  |  |  | 2 |  | Requerimiento | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
|  | 2 | Opcional | Proceso Integrativo de Diseño |  |  | 2 | D | Hacer desde el inicio del diseño un análisis de agua y energía del proyecto para buscar posibles estrategias de reducción. | Documento que indique decisiones e interacciones de diseño Registros de participación interdisciplinar. |  | No Aplica |  | Wacarí 94 SUMAC
15 | 2 | 0 | Sostenibilidad en el Entorno (SE) |  |  |  | 17 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Manejo de la escorrentía |  |  | 0 | D ¦ C | Retener dentro del predio el volumen de precipitación correspondiente al percentil 20 con medidas de bajo impacto o recolección y/o aprovechamiento del agua lluvia. | Planimetría que indique las áreas, materialidad de superficies y/o flujo de recolección de agua lluvia. | 3 m3 Revisar si a través de las zonas verdes del proyecto Envío especificaciones de SUDS por parte de SUMAC | Pendiente | Pendiente recibir información acerca de la estrategia para recolección y manejo de aguas lluvia dentro del proyecto. Se envían algunas sugerencias para revisión e implementación. | Wacarí 94 SUMAC
| 2 |  | Opcional | Gestión avanzada de la escorrentía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | Gestionar mediante estrategias de infiltración, reutilización o reducción de caudal pico, la cantidad de escorrentía correspondiente a alguna de las 2 opciones (percentil 50 o 70).
|  |  | Opcional | ? | Percentil 50 |  | 1
|  |  | Opcional | N | Percentil 70 |  | 2
2 |  |  | Opcional | Selección adecuada del terreno |  |  | 2 | D | Evitar el desarrollo de proyectos en zonas sensibles (zonas de inundación, hábitat de especies en vía de extinción, cuerpos de agua). | Mapa de ubicación general del proyecto. Licencia de construcción. | Modificación a la licencia de construcción junio-julio | En proceso | Pendiente recibir la licencia de construcción. Se valida mapa de ubicación general del proyecto con riesgos ambientales. | Wacarí 94
4 |  |  | Opcional | Ubicación cercana a zonas desarrolladas |  |  | 2 - 4 | D
|  |  | Opcional | S | Desarrollo Parcial |  | 2 |  | El sitio el proyecto se encuentra cerca a un centro poblado (dentro de un radio de 800 metros) tomando como origen el centro geométrico del proyecto. | Mapa de ubicación general del proyecto: huella de desarrollo del proyecto y cercanía a desarrollos urbanísticos existentes a un radio de 800 metros que tome como origen el centro geométrico del proyecto. | SUMAC se encarga de realizar documentación | Cerrado | Documentado. | SUMAC
|  |  | Opcional | S | Lote Previamente Desarrollado |  | 4 |  | El desarrollo anterior debe tener un índice de ocupación igual o mayor a (0,5) | Plano de desarrollo previo en el que se identifique el área de la huella de las estructuras previas y la relación con el área total del predio. Cálculo del Índice de Ocupación en el desarrollo previo. Registro fotográfico desarrollo previo. |  | Pendiente | Pendiente compartir levantamiento primer piso | SUMAC
4 |  |  | Opcional | Desarrollo Integrado |  |  | 4 | D | Se deben encontrar al menos siete (7) usos a una distancia de 800 metros caminando de forma segura desde cualquier acceso peatonal principal del proyecto. | Registro fotográfico con fecha y hora de captura de cada uno de los usos reportados. | SUMAC se encarga de realizar documentación | En proceso | Se envían recomendaciones de usos cercanos al proyecto, a espera de registro fotográfico con fecha y hora de captura. | SUMAC Wacarí 94
3 |  |  | Opcional | Reducción del efecto isla de calor |  |  | 3 | D ¦ C | El 50% del área de las zonas duras del primer piso (incluyendo vías, senderos, zonas de juegos infantiles, parqueaderos) se implementen estrategias de reducción del efecto isla del calor. | Plano con proyecciones de sombra y cuadro de áreas de cada estrategia implementada. | Envío fichas técnicas materialidad (evaluar SRI) | Pendiente | Pendiente recibir las fichas técnicas de la materialidad que se va a implementar en las zonas exteriores duras del proyecto y cubiertas. Pendiente plano con la indicación de cada uno de los materiales o estrategias a implementar. | SUMAC
2 |  |  | Opcional | Acceso a espacio abierto |  |  | 2 | D | Demostrar que los residentes tienen acceso a espacios al aire libre, ya sea al exterior, al interior del proyecto o una combinación de ambas opciones. | Plano espacio abierto: plano con cuadro de áreas de acuerdo a la alternativa que se opte. Si es la opción 1 se debe identificar los recorridos peatonales y la accesibilidad de los usuarios. | SUMAC se encarga de realizar documentación | Cerrado | Documentado. | SUMAC
|  |  | Opción 1 |  | Al exterior del proyecto |  | 2
|  |  | Opción 2 |  | Al interior del proyecto | 25% de ahorro frente a la línea base | 2
|  |  | Opción 3 | S | Combinación entre opción 1 y 2 |  | 2
2 | 1 | 1 | Sostenibilidad en Obra (SO) |  |  |  | 4 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Gestión integral de los impactos negativos de la construcción |  |  | 0 | D ¦ C | Diseñar y ejecutar un plan para el manejo integral de los vertimientos, la erosión y sedimentación que se presenten durante el proceso constructivo del proyecto. El plan debe especificar en detalle las estrategias a implementar de acuerdo con cada etapa de construcción e impacto generado. | Planos de estrategias de control de vertimientos Plano de estrategias de control de erosión y sedimentación Plan de manejo integral de vertimientos, erosión y sedimentación | Carta concepto técnico avance de estructura (Solicitud de excepción) | Pendiente | Pendiente carta concepto técnico del avance de estructura y las acciones que se van a implementar (su reutilización, tiempos, los estudios que se realizaron, etc. Con el fin de realizar la solicitud de excepción ante el CCCS | Wacarí 94
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos de construcción y demolición |  |  | 0 | D ¦ C | Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y desviar de los rellenos sanitarios al menos el 30% (por peso o volumen) de los residuos generados. | Plan de manejo de Residuos de Construcción y Demolición | Carta concepto técnico avance de estructura (Solicitud de excepción) | Pendiente | Pendiente carta concepto técnico del avance de estructura y las acciones que se van a implementar (su reutilización, tiempos, los estudios que se realizaron, etc. Con el fin de realizar la solicitud de excepción ante el CCCS | Wacarí 94 SUMAC
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición |  |  | 1 - 2 | C | Demostrar el desvío de los Residuos de Construcción y Demolición (por peso o volumen) del relleno sanitario en alguna de las dos proporciones. | N/A
|  |  | Opcional |  | Gestión del 50% del total de los RCDs |  | 1
|  |  | Opcional | S | Gestión del 75% del total de los RCDs |  | 2
2 |  |  | Opcional | Gestión de calidad del aire durante la construcción |  |  | 2 | D ¦ C | Elaborar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción. | Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción |  | Pendiente | Pendiente recibir el plan | Wacarí 94 SUMAC
0 | 0 | 4 | Eficiencia de Recursos (ER) |  |  |  | 4 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
|  | 4 | Opcional | Comisionamiento de sistemas que consumen energía y agua |  |  | 2 - 4 | D ¦ C | Designar un profesional (o equipo de profesionales) como Autoridad de comisionamiento para supervisar el correcto diseño, compra, instalación y puesta en marcha de los sistemas que consuman agua y energía y que estén relacionados con la calidad del aire interior. | Plan de comisionamiento diseño Documento de Requerimientos Operacionales y Funcionales del Propietario Reporte de comisionamiento de diseño |  | No Aplica |  | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional |  | Autoridad de comisionamiento interna del proyecto |  | 2
|  |  | Opcional | S | Autoridad de comisionamiento independiente del proyecto |  | 4
5 | 4 | 3 | Eficiencia en Agua (EA) |  |  |  | 14 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente del agua en interiores |  |  | 0 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en un 15% de ahorro de agua en los usos sanitarios al interior de las viviendas respecto al consumo estimado de la línea base. | Fichas técnicas de los aparatos sanitarios. |  | Pendiente | Pendiente recibir fichas técnicas de los aparatos sanitarios tanto en viviendas como en zonas comunes del proyecto | SUMAC
3 | 2 | 2 | Opcional | Reducción del consumo de agua potable |  |  | 2 - 7 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en ahorros significativos del consumo de agua global del proyecto. Se requiere contemplar el uso de agua al interior de las unidades de vivienda, en las zonas comunes y en las áreas de servicio. | Fichas técnicas de los aparatos sanitarios. Planos del sistema hidráulico. | Enviar recomendaciones de griferías por parte de SUMAC Actualizaciones en diseño |  |  | Wacarí 94
|  |  | Opcional |  | 20% de ahorro frente a la línea base |  | 2
|  |  | Opcional | S | 25% de ahorro frente a la línea base | 25% de ahorro frente a la línea base | 3
|  |  | Opcional | ? | 30% de ahorro frente a la línea base |  | 4
|  |  | Opcional |  | 35% de ahorro frente a la línea base |  | 5
|  |  | Opcional |  | 40% de ahorro frente a la línea base |  | 6
|  |  | Opcional |  | > 40% de ahorro frente a la línea base |  | 7
S |  |  | Obligatorio | Medición del consumo de agua |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de agua por cada fuente de abastecimiento a nivel de la unidad de vivienda, así como en zonas comunes y de servicio. | Planos hidráulicos con la ubicación de los medidores |  | En proceso | Se reciben planos con ubicación de medidores (sótano - cubierta) | SUMAC
1 |  | 1 | Opcional | Medición y gestión avanzada del consumo de agua |  |  | 1 - 2 | D ¦ C
|  |  | Opcional | N | Medición avanzada |  | 1 |  | El proyecto debe instalar equipos medidores de consumo de agua para al menos dos de los siguientes usos: • Agua caliente • Agua para riego • Agua para sistemas de acondicionamiento de aire • Sistemas de suministro de otros tipos de agua tratada | Planos hidráulicos donde se identifique la ubicación de los medidores de agua. |  | Pendiente
|  |  | Opcional | S | Facilidades en la operación del sistema hidráulico |  | 1 |  | Instalar válvulas de cierre en la red hidráulica interior de la vivienda, de tal manera que se faciliten las acciones de mantenimiento durante la operación. Estas válvulas deben quedar instaladas en el circuito hidráulico, justo antes de la entrada a baños, cocinas y zona de lavado de la unidad de vivienda. | Planos hidráulicos donde se identifique la ubicación de las válvulas de cierre en los circuitos hidráulicos. | Consultar implementación | Pendiente | Pendiente recibir planos con la implementación de válvulas de cierre como indica el requerimiento | Wacarí 94
1 | 1 |  | Opcional | Diseño del paisaje |  |  | 1 - 2 | D | Reducir las áreas correspondientes a pastos y maximizar las áreas cubiertas con especies nativas o adaptadas., en el diseño de paisajismo | Planos de paisajismo donde se identifiquen las especies y las áreas correspondientes a cada una Fichas técnicas de las especies seleccionadas para el diseño del paisaje donde se valide su cualidad de ser nativa o adaptada | Plano de paisajismo o de zonas verdes | Pendiente | Pendiente recibir información por parte del paisajista | Wacarí 94
|  |  | Opcional | ? | Área de pasto < 60% y área de especies nativas o adaptadas > 25% |  | 1
|  |  | Opcional |  | Área de pasto < 30% y área de especies nativas o adaptadas > 60% |  | 2
2 | 1 |  | Opcional | Uso eficiente del agua en el paisajismo |  |  | 3 | D ¦ C | Demostrar el porcentaje de ahorro de uso de agua potable frente a la línea base. El proyecto podrá optar por este lineamiento si al menos tienen un área de paisajismo (horizontal o vertical) correspondiente al 5% del área total del lote. | Parámetros de diseño del paisaje: principales parámetros de diseño del paisajismo del proyecto, área total, área por tipo de especie, justificación del requerimiento de agua por especie, tipo de sistema de riego. Planos de paisajismo. Planos del sistema hidráulico y del sistema de riego. Fichas técnicas de las especies del paisajismo. |  | Pendiente | Pendiente recibir información por parte del paisajista | Wacarí 94
|  |  | Opcional |  | Reducción del 25% |  | 1
|  |  | Opcional | S | Reducción del 50% |  | 2
|  |  | Opcional |  | Reducción del 75% |  | 3
6 | 7 | 10 | Eficiencia en Energía (EE) |  |  |  | 23 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión |  |  | 0 | D ¦ C | Diseño específico de instalaciones eléctricas de baja tensión en cumplimiento con RETIE, por lo cual la caída de tensión entre circuitos ramales y principales no debe ser mayor al 5%. | Diagrama unifilar con cuadro de cargas (caída de tensión no mayor al 5%). | En proceso de actualización debido a unas modificaciones | Pendiente | Pendiente recibir diagrama unifilar y cuadro de cargas del proyecto | Wacarí 94 SUMAC
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente de la energía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | El proyecto podrá demostrar su reducción en el consumo de recursos para energía mediante alguna de las siguiente dos opciones: • Método de desempeño. • Método Prescriptivo: Reducción iluminación artificial y control: Se debe alcanzar un ahorro de consumo de energía para iluminación artificial de mínimo 10% el nivel de densidades de potencia de iluminación de los sistemas instalados con respecto al estándar de referencia (Zonas comunes e interior de viviendas) - ASHRAE 90.1 del 2010. Es importante considerar no afectar los niveles de luminancia requeridos por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. El proyecto debe contar con sensores de ocupación/vacancia por lo menos en corredores interiores de zonas comunes y sótanos. | Hoja de cálculo Excel con la siguiente información: a. Espacio (Nombre) b. Área de cada espacio (m2) c. Potencia de iluminación permitida vatios (W) para cada espacio d. Potencia de iluminación instalada según diseñada e. Controles de iluminación diseñados para cada espacio f. Densidad de potencia de iluminación permitida (W/m2) g. Densidad de potencia de iluminación diseñada (W/m2) h. Densidades de potencia de iluminación permitida total (W/m2) i. Densidades de potencia de iluminación diseñada total (W/m2) j. Porcentaje de ahorro del diseño respecto al permitido Planos del proyecto con la ubicación de los sensores de iluminación de ocupación/vacancia Fichas técnicas de los sensores de iluminación | Enviar cuadro de LPD | Pendiente | Pendiente recibir documentación, planos del sistema de control de iluminación, planos de iluminación y cuadro con el cálculo de LPD por parte del diseñador para validar el porcentaje de ahorro en iluminación Pendiente fichas técnicas de los sensores de ocupación | Wacarí 94
4 | 2 | 11 | Opcional | Estrategias de eficiencia energética |  |  | 17 | D ¦ C
|  |  | Método de desempeño |  |  |  | 13 - 17 |  | Calcular y simular su caso base teniendo como referencia el estándar ASHRAE 90.2 – 2007 o ASHRAE 90.1 – 2010, según corresponda, apéndice G. Los ahorros se calculan con base en el costo (COP) del caso base y el caso de diseño propuesto. | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | 5% de eficiencia energética |  | 13
|  |  | Opcional |  | 10% de eficiencia energética |  | 14
|  |  | Opcional |  | 15% de eficiencia energética |  | 15
|  |  | Opcional |  | 20% de eficiencia energética |  | 16
|  |  | Opcional |  | 25% de eficiencia energética |  | 17
|  |  | Método prescriptivo |  |  |  | 2 - 11
|  |  | Opcional | ? | Orientación con base en la carta solar |  | 2 |  | Determinar la orientación del proyecto con base en la carta solar y en los conceptos básicos de radiación. Analizar los elementos de diseño que mejoren las condiciones térmicas del proyecto. Demostrar que las decisiones de diseño y orientación del proyecto tomaron como base el análisis de asoleación. | Documento con el análisis de asoleación del proyecto y sus efectos en el diseño y la orientación. |  | Pendiente | Se valida en estudio por parte de SUMAC | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | ? | Iluminación natural |  | 2 |  | Mejorar la calidad del ambiente interior, el confort de las personas y reducir el consumo de energía a través de la iluminación natural. | Iluminación Natural: Opción A: Simulación de luz natural. Opción B: Guías de iluminación natural: Planos en planta y corte donde se muestren las áreas iluminadas naturalmente y cuadro en Excel con la memoria de cálculos. |  | Pendiente | Se valida en estudio por parte de SUMAC | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | ? | Iluminación artificial |  | 1 - 3 |  | Seguir la Opción 2 del EE2 – Uso eficiente de la energía, incluyendo adicionalmente todos los espacios en áreas privadas, comunes y exteriores. Los puntos serán asignados de acuerdo a los siguientes porcentajes de ahorro a nivel de densidades de potencia de iluminación. Ahorro a nivel de densidades de potencia de iluminación Puntos 15% 1 20% 2 25% 3 | Cuadro de densidades de potencia de iluminación Planos de ubicación de sensores de ocupación de iluminación Fichas técnicas de los sensores de ocupación de iluminación Fichas técnicas de las luminarias Planos del sistema de iluminación interior (viviendas) y zonas comunes Planos del sistema de iluminación exterior | Plantilla densidades de potencia de iluminación | Pendiente | Pendiente cuadro con el cálculo de LPD por parte del diseñador para validar el porcentaje de ahorro en iluminación Pendiente fichas técnicas de las luminarias Pendiente planos de iluminación | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | ? | Acondicionamiento y envolvente |  | 2 |  | Reducir la cantidad de energía requerida para la operación de la residencia y que se garantice el confort térmico al interior. | Opción A: Documento de Protocolo de Verificación para Diseños Ingenieriles de Sistemas de Ventilación Natural en Climas Ecuatoriales. Opción B: Documento especificando método de cumplimiento según el CIBSE: debe indicar materiales y equipos utilizados en el acondicionamiento y en la envolvente del proyecto con datos de eficiencia. Opción C: Fichas técnicas donde se indique la eficiencia de los sistemas mecánicos, los valores de transferencia de calor de la envolvente, los coeficientes de transferencia de calor y de ganancia de calor solar. |  | Pendiente | Se valida en estudio por parte de SUMAC | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | S | Eficiencia energética del sistema agua caliente |  | 2 |  | Reducir del consumo de energía de la red: Utilizar fuentes de calor eficientes y demostrar como dicha fuente ayuda a reducir el consumo de energía. Reducción de la pérdida de calor: Sistemas de calentamiento individuales: estos sistemas deben cumplir con una eficiencia mínima calculada de acuerdo al volumen de agua que se manejará. Recirculación En el caso de sistemas con recirculación, la bomba de recirculación debe tener la automatización para realizar el cierre automático de recirculación y controlar el funcionamiento cerca de los puntos consumo (ejemplos: baños, cocinas etc.). Estos sistemas deben contar con controles de temperatura en el tanque y a la salida del sistema. Cobertores para Piscinas de Calefacción: Las residencias que cuenten con piscinas con calefacción deben contar con cobertores para las horas de no operación y tener un control por temperatura y horario. | a. Documento con la descripción del sistema de agua caliente, los cálculos y las fichas técnicas que muestren la eficiencia del sistema principal y de reserva, controles, aislamientos y cobertor para piscina. b. Piscinas con calefacción: Documento con los horarios de operación, la descripción de controles que se van a tener (por temperatura y horarios) y fotografías de la instalación de los cobertores. | Averiguar eficiencia con proveedor Compartir información acerca del sistema centralizado de calefacción de agua | En proceso | La eficiencia del sistema de calentamiento central a gas debe ser mínimo de 80% Pendiente recibir información y ficha técnica por parte del proveedor para validar esta condición Se recibe documento de requerimientos para el montaje de sistema de calentadores. | Wacarí 94
|  | 5 | Opcional | Generación de electricidad mediante fuentes no convencionales |  |  | 5 | D ¦ C | Producir en sitio un porcentaje de la electricidad demandada por el proyecto a través de sistemas de energía solar fotovoltaica, eólica, biomasa, o de otra fuente de micro generación eléctrica de fuente no convencional. | N/A |  | No Aplica |  | Wacarí 94
S |  |  | Obligatorio | Medición de consumos energéticos |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de energía por cada fuente energética a nivel de la unidad de vivienda y a nivel de zonas comunes (gas, eléctrica, solar, eólica, etc.). | Plano con la ubicación de los medidores propuestos |  | Pendiente | Pendiente recibir planos del sistema eléctrico para validar la ubicación de los equipos de medición por cada una de las fuentes energéticas del proyecto tanto para vivienda como para zonas comunes | Wacarí 94
|  | 1 | Opcional | Verificación de consumos energéticos |  |  | 1 | D ¦ C | Suministrar un medidor por unidad de vivienda que reporte los consumos de energía eléctrica en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones sobre sus consumos. El medidor debe tener comunicación con un dispositivo móvil. | Descripción del sistema de reporte en tiempo real del consumo de energía y su funcionamiento |  | No Aplica
4 | 2 | 7 | Eficiencia en Materiales (EM) |  |  |  | 15 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos durante la operación |  |  | 0 | D ¦ C | 1. Diseñar y construir un espacio para el almacenamiento clasificado de los residuos reciclables. Garantizar que el espacio sea adecuado para el volumen estimado de residuos y su ubicación facilite el proceso de recolección. 2. Crear un Plan de Residuos Residenciales, con el fin de que los usuarios puedan tener información para dar un buen manejo a los residuos generados. Debe describir las estrategias para la separación de los residuos reciclables. Se debe prever también planes y medidas de mitigación del riesgo asociados a la operación de estos residuos por parte de los usuarios, por ejemplo: olores, bacterias, control de vectores, explosión, incendios entre otros. | Plano de almacenamiento de residuos reciclables | Enviar un ejemplo de clasificación de residuos | En proceso | Se recibe plano con la ubicación de los cuartos de basura del proyecto. Pendiente separación de residuos a través de señalización correspondiente para Residuos reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio, metal; Residuos no reciclables y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). | Wacarí 94 | 2023-06-09
|  | 3 | Opcional | Gestión avanzada de residuos durante la operación |  |  | 1 - 3 | C
|  |  | Opcional | N | Compostaje |  | 1 |  | N/A | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Contenedores |  | 2 |  | Proporcionar al menos dos contenedores (1 reciclable y 1 No reciclable) por unidad residencial con capacidad de 20 litros cada uno y definir detalladamente cómo se deben clasificar y disponer los residuos. | N/A |  | Pendiente | Confirmar capacidad y preguntar al CCCS
1 | 1 | 3 | Opcional | Priorización de productos y materiales con atributos múltiples de sostenibilidad |  |  | 1 - 5 | C | Se pueden incorporar productos con certificaciones de tercera parte o que demuestren la responsabilidad corporativa de los fabricantes. Certificaciones de tercera parte • ISO 14021 • ISO 14025 • ISO 14044 • Producto con Certificación Cradle to Cradle • Producto con Certificación GreenGuard Responsabilidad corporativa • GRI Sustainability Report • ISO 26000 – Responsabilidad Social • Procesos de manufactura de la OCDE | N/A | Compartir información proveedores por parte de SUMAC | Pendiente | Pendiente recibir productos o materiales que van a quedar permanentemente instalados dentro del proyecto con el fin de validar el cumplimiento del requerimiento.
|  |  | Opcional |  | 6 productos de 2 proveedores |  | 1
|  |  | Opcional | ? | 10 productos de 4 proveedores |  | 2
|  |  | Opcional |  | 14 productos de 6 proveedores |  | 3
|  |  | Opcional |  | 18 productos de 6 proveedores |  | 4
|  |  | Opcional | N | 22 productos de 8 proveedores |  | 5
1 |  |  | Opcional | Origen regional de los productos y materiales |  |  | 1 | C | El proyecto debe demostrar que como mínimo el 30% del presupuesto de materiales son de origen regional (rango de 300 km). | N/A |  | Pendiente | Se requiere documentación en fase de construcción. Pendiente recibir presupuesto del proyecto únicamente con los costos directos de los materiales. Solicitar información a los proveedores sobre el origen de los materiales o productos para validar la distancia que tienen del proyecto (que sea menor a 300km)
2 | 1 | 3 | Opcional | Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental |  |  | 1 - 6 | C | Demostrar que los productos y/o materiales empleados en la construcción incluyen algún criterio de sostenibilidad de acuerdo a los parámetros de este lineamiento. La puntuación se otorgará con relación al porcentaje de los materiales adquiridos (por costo total de materiales). | N/A | Compartir presupuesto del proyecto | Pendiente | Se requiere documentación en fase de construcción. Pendiente recibir presupuesto del proyecto únicamente con los costos directos de los materiales. Solicitar información a los proveedores y fichas técnicas de los materiales
|  |  | Opcional |  | 20% del costo de materiales con estas características |  | 1
|  |  | Opcional | S | 25% del costo de materiales con estas características |  | 2
|  |  | Opcional | ? | 30% del costo de materiales con estas características |  | 3
|  |  | Opcional |  | 35% del costo de materiales con estas características |  | 4
|  |  | Opcional |  | 40% del costo de materiales con estas características |  | 5
|  |  | Opcional | N | 45% del costo de materiales con estas características |  | 6
5 | 1 | 8 | Bienestar (B) |  |  |  | 14 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad mínima del aire interior |  |  | 0 | D ¦ C | El proyecto debe contemplar las siguientes acciones para prevenir la contaminación cruzada por: 1. Contaminación por parqueaderos 2. Contaminación al interior de la residencia | Esquemas o planos con escala que demuestren las estrategias implementadas para el control de la contaminación en parqueaderos. Esquemas o planos con escala que demuestren las estrategias implementadas para el control de las emisiones de gases de combustión. Documento cumplimiento Protocolo Ventilación. | Solicitar información para realizar estudios de ventilación y confort | Pendiente | Estudio de ventilación por parte de SUMAC | Wacarí 94 SUMAC
4 |  | 2 | Opcional | Estrategias de mejora de calidad del aire |  |  | 6 | D ¦ C | Incorporar estrategias de mejora de la calidad el aire interior para promover el confort de los ocupantes y su bienestar Para cada entrada principal desde el exterior se debe instalar de forma permanente un tapete o alfombra atrapa mugre con una longitud de al menos 1.2 m en el sentido de ingreso y de igual ancho al de la entrada | Plano de ubicación de los tapetes atrapamugre del proyecto. Fichas técnicas de los tapetes atrapamugre del proyecto. |  |  |  | Wacarí 94
|  |  | Opcional | N | Sensores de CO2 en 50% de los espacios interiores de la residencia |  | 2 |  |  |  |  | No Aplica
|  |  | Opcional | S | Exceder en un 20% los requerimientos de ASHRAE 62,1 |  | 2 |  |  |  | Se valida por parte de SUMAC | Pendiente | Estudio de ventilación por parte de SUMAC
|  |  | Opcional | S | Instalación de tapete de al menos 1.2 m en entrada principal |  | 2 |  |  |  |  | En proceso | Se recibe plano con ubicación de tapetes atrapamugre (piso 1).
S |  |  | Obligatorio | Confort térmico en interiores |  |  | 0 | D | Demostrar a través de un análisis de las condiciones climáticas del lugar, cómo las estrategias de diseño permiten generar unas condiciones de confort térmico adecuadas al interior de las viviendas | Reporte de análisis de confort térmico. | Solicitar información para realizar estudios de ventilación y confort | Pendiente | Pendiente realizar estudio de confort térmico por parte de SUMAC | Wacarí 94 SUMAC
| 4 |  | Opcional | Estrategias de mejora del confort térmico |  |  | 4 | D | A través de simulaciones térmicas demostrar el cumplimiento de: • En el caso de ventilación natural demostrar el cumplimiento del ASHRAE 55 sección 5.3 en lo relativo al confort adaptativo. • En el caso de ventilación mecánica demostrar el cumplimiento del estándar ASHRAE 55 2010 sección 5.2 | Análisis térmico con sus cálculos correspondientes. Si se ha implementado ventilación natural, se debe mostrar el análisis térmico en referencia con la metodología del Protocolo de Verificación para Diseños Ingenieriles de Sistemas de Ventilación Natural en Climas Ecuatoriales. |  | Cerrado | Se valida cumplimiento de análisis de confort | SUMAC
S |  |  | Obligatorio | Control del humo de cigarrillo |  |  | 0 | D ¦ C | Eliminar la posibilidad de fumar en zonas comunes interiores. Esta condición debe estar establecida dentro del Reglamento de Propiedad Horizontal y se deben definir las medidas provistas para garantizar su cumplimiento. | Plano con ubicación de señalización de la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. Detalle de la señalización diseñada para comunicar la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. |  | Cerrado | Se recibe señalización de prohibido fumar. | Wacarí 94
2 |  |  | Opcional | Estrategias para controlar el humo de cigarrillo |  |  | 2 | D ¦ C
|  |  | Opcional | S | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto |  | 2 |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto. | Planos con ubicación de señalización de la restricción del uso de cigarrillo en zonas exteriores. Detalle de la señalización diseñada para comunicar la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. |  | Cerrado | Se recibe señalización de prohibido fumar. | Wacarí 94
|  |  | Opcional |  | Delimitar una zona común de fumadores |  | 2 |  | Delimitar una zona común de fumadores a mínimo 7.5 metros de distancia de las entradas de aire (ventanas, puertas, balcones y tomas de ventilación, entre otras) de las residencias y de zonas como parques, jardines infantiles, entradas de ventilación, etc. Esta zona debe estar señalada, y contar con un recipiente para depositar la ceniza y las colillas del cigarrillo. | Planos con ubicación de zona de fumadores de cigarrillos (tabaco o electrónico). Detalle de la señalización y diseño del espacio.
| 1 | 1 | Opcional | Generación de espacios para la actividad física |  |  | 2 | D | Plantear soluciones que permitan la realización de actividades físicas por parte de los residentes al interior del proyecto (20% o 30%), contemplando como mínimo las diferencias por género, grupo etario y que faciliten la interacción de las familias. | Planos de ubicación de los espacios destinados para la actividad física. | 28 personas | No Aplica |  | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | ? | Para el 20% de los residentes |  | 1
|  |  | Opcional |  | Para el 30% de los residentes |  | 2
6 | 0 | 2 | Responsabilidad Social (RS) |  |  |  | 8 |  |  | Diseño
S |  |  | Obligatorio | Condiciones laborales mínimas |  |  | 0 | C | Todos los involucrados de forma directa durante el proceso constructivo deben contar con las condiciones laborales mínimas establecidas por la ley (el proyecto no podrá contratar a ninguna persona de forma informal). Así mismo, se debe informar la distribución de género de los trabajadores involucrados en obra, y cuál es la proporción de mujeres que tienen cargos directivos en la misma. | N/A |  |  | Se requiere documentación en fase de construcción
4 |  |  | Opcional | Responsabilidad social durante el proceso constructivo |  |  | 2 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Trabajadores locales |  | 2 |  | Alcanzar la empleabilidad de un porcentaje mínimo del 10% del total de trabajadores incluyendo personal administrativo, técnico y operativo. | N/A |  |  | Se requiere documentación en fase de construcción
|  |  | Opcional | S | Plan de educación en obra |  | 2 |  | Crear un plan de educación sobre el manejo sostenible de los procesos constructivos para ser implementado como requisito de ingreso al proyecto en el que participen el 100% de los trabajadores.
S |  |  | Obligatorio | Educación a los residentes |  |  | 0 | C | Crear un Manual para el Propietario del proyecto ilustrado, didáctico y exclusivo con la explicación de las medidas de sostenibilidad implementadas y las recomendaciones a los usuarios para tener una operación sostenible. | N/A |  |  | Se requiere documentación en fase de construcción
2 |  | 2 | Opcional | Responsabilidad social con los futuros residentes |  |  | 1 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Capacitación para el propietario |  | 1 |  | Crear un plan de educación ambiental para los residentes enfocado a la difusión del manual del propietario. Realizar campañas educativas e implementar señalización educativa. | N/A |  |  | Se requiere documentación en fase de construcción
|  |  | Opcional | S | Integración en sociedad |  | 1 |  | Todas las áreas comunes debe permitir la integración en sociedad de las personas con condición de discapacidad física, proveer información en braille y lenguaje de señas colombiano. | N/A | Evaluar implementación |  | Se requiere documentación en fase de construcción
|  |  | Opcional | N | Retroalimentación al diseño por la comunidad |  | 2 |  | Determinar los principales criterios que promueven la cohesión y bienestar de la futura comunidad y con base en estos retroalimentar el diseño | N/A
>>ESTE DOCUMENTO HA SIDO CREADO POR SUMAC LATINOAMERICA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<<

## CASA 2.1 Construcción (hidden)
Nombre del proyecto: Wacarí 94
DOCUMENTACIÓN EN DISEÑO - CERTIFICACIÓN CASA COLOMBIA v2.1 | [11 empty] | Desarrollador: Ambientti Constructora Inmobiliaria
Fecha: 17 abril de 2023
S | ? | N |  |  |  |  | Puntaje | Fase | Requerimiento |  | Revisión de documentación
0 | 2 | 0 | Proceso Integrativo de Diseño (PID) |  |  |  | 2 |  | Requerimiento | Construcción | Estado | Construcción | Construcción
| 2 |  | Opcional | Proceso Integrativo de Diseño |  |  | 2 | D | Hacer desde el inicio del diseño un análisis de agua y energía del proyecto para buscar posibles estrategias de reducción. | N/A
10 | 6 | 1 | Sostenibilidad en el Entorno (SE) |  |  |  | 17 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Manejo de la escorrentía |  |  | 0 | D ¦ C | Retener dentro del predio el volumen de precipitación correspondiente al percentil 20 con medidas de bajo impacto o recolección y/o aprovechamiento del agua lluvia. | Registro fotográfico con fecha y hora de captura | Pendiente |  | Wacarí 94
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de la escorrentía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | Gestionar mediante estrategias de infiltración, reutilización o reducción de caudal pico, la cantidad de escorrentía correspondiente a alguna de las 2 opciones (percentil 30 o 50).
|  |  | Opcional | ? | Percentil 30 |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Percentil 50 |  | 2
2 |  |  | Opcional | Selección adecuada del terreno |  |  | 2 | D | Evitar el desarrollo de proyectos en zonas sensibles (zonas de inundación, hábitat de especies en vía de extinción, cuerpos de agua). | N/A
2 | 2 |  | Opcional | Ubicación cercana a zonas desarrolladas |  |  | 2 - 4 | D
|  |  | Opcional | S | Desarrollo Parcial |  | 2 |  | El sitio el proyecto se encuentra cerca a un centro poblado (dentro de un radio de 800 metros) tomando como origen el centro geométrico del proyecto. | N/A
|  |  | Opcional | S | Lote Previamente Desarrollado |  | 4 |  | El desarrollo anterior debe tener un índice de ocupación igual o mayor a (0,5) | N/A
4 |  |  | Opcional | Desarrollo Integrado |  |  | 4 | D | Se deben encontrar al menos siete (7) usos a una distancia de 800 metros caminando de forma segura desde cualquier acceso peatonal principal del proyecto. | N/A
| 3 |  | Opcional | Reducción del efecto isla de calor |  |  | 3 | D ¦ C | El 50% del área de las zonas duras del primer piso (incluyendo vías, senderos, zonas de juegos infantiles, parqueaderos) se implementen estrategias de reducción del efecto isla del calor. | Fichas técnicas de las especies arbóreas y materiales con características que aportan al cumplimiento Registro fotográfico con fecha y hora de captura del avance de la construcción de estrategias | Pendiente |  | Wacarí 94
2 |  |  | Opcional | Acceso a espacio abierto |  |  | 2 | D | Demostrar que los residentes tienen acceso a espacios al aire libre, ya sea al exterior, al interior del proyecto o una combinación de ambas opciones. | N/A
|  |  | Opción 1 |  | Al exterior del proyecto |  | 2
|  |  | Opción 2 |  | Al interior del proyecto | 25% de ahorro frente a la línea base | 2
|  |  | Opción 3 |  | Combinación entre opción 1 y 2 |  | 2
4 | 0 | 0 | Sostenibilidad en Obra (SO) |  |  |  | 4 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Gestión integral de los impactos negativos de la construcción |  |  | 0 | D ¦ C | Diseñar y ejecutar un plan para el manejo integral de los vertimientos, la erosión y sedimentación que se presenten durante el proceso constructivo del proyecto. El plan debe especificar en detalle las estrategias a implementar de acuerdo con cada etapa de construcción e impacto generado. | Registro fotografico Resultados del muestreo de vertimientos Formatos de inspección del manejo ambiental (informes) Registro fotográfico con fecha del manejo ambiental | Pendiente |  | Wacarí 94
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos de construcción y demolición |  |  | 0 | D ¦ C | Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y desviar de los rellenos sanitarios al menos el 30% (por peso o volumen) de los residuos generados. | Certificados y soportes de gestión de residuos Registro fotografico Cuadro de cantidad de generación de residuos Índice de generación de residuos por metro cuadrado | Pendiente |  | Wacarí 94
2 |  |  | Opcional | Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición |  |  | 1 - 2 | C | Demostrar el desvío de los Residuos de Construcción y Demolición (por peso o volumen) del relleno sanitario en alguna de las dos proporciones. | Certificados y soportes de gestión de residuos Cuadro de cantidad de generación de residuos
|  |  | Opcional |  | Gestión del 50% del total de los RCDs |  | 1
|  |  | Opcional | S | Gestión del 75% del total de los RCDs |  | 2
2 |  |  | Opcional | Gestión de calidad del aire durante la construcción |  |  | 2 | D ¦ C | Elaborar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción. | Registro fotográfico Formatos de inspección | Pendiente |  | Wacarí 94
4 | 0 | 0 | Eficiencia de Recursos (ER) |  |  |  | 4 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
4 |  |  | Opcional | Comisionamiento de sistemas que consumen energía y agua |  |  | 2 - 4 | D ¦ C | Designar un profesional (o equipo de profesionales) como Autoridad de comisionamiento para supervisar el correcto diseño, compra, instalación y puesta en marcha de los sistemas que consuman agua y energía y que estén relacionados con la calidad del aire interior. | Plan de comisionamiento final Reporte de comisionamiento final Manual de los sistemas Carta compromiso o contrato para la ejecución de la visita post ocupación | Pendiente |  | SUMAC
|  |  | Opcional |  | Autoridad de comisionamiento interna del proyecto |  | 2
|  |  | Opcional | S | Autoridad de comisionamiento independiente del proyecto |  | 4
5 | 7 | 3 | Eficiencia en Agua (EA) |  |  |  | 14 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente del agua en interiores |  |  | 0 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en un 10% de ahorro de agua en los usos sanitarios al interior de las viviendas respecto al consumo estimado de la línea base. | Cálculo del porcentaje de ahorro de agua definitivo en Excel. Registro fotográfico con fecha y hora de captura. Fichas técnicas de los aparatos sanitarios instalados que indique consumo de agua y presión de referencia. | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
2 | 3 | 2 | Opcional | Reducción del consumo de agua potable |  |  | 2 - 7 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en ahorros significativos del consumo de agua global del proyecto. Se requiere contemplar el uso de agua al interior de las unidades de vivienda, en las zonas comunes y en las áreas de servicio. | Cálculo del porcentaje definitivo de ahorro de agua en Excel que presente la forma de cálculo de los consumos de agua del caso base y del caso de diseño, y el porcentaje de ahorro global para: - Uso sanitario al interior de las viviendas - Uso sanitario en zonas comunes - Uso en áreas de servicio Fichas técnicas de los aparatos sanitarios y elementos instalados que indiquen el consumo y la presión de referencia. Planos récord del sistema hidráulico | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional |  | 15% de ahorro frente a la línea base |  | 2
|  |  | Opcional |  | 20% de ahorro frente a la línea base | 25% de ahorro frente a la línea base | 3
|  |  | Opcional |  | 25% de ahorro frente a la línea base |  | 4
|  |  | Opcional | S | 30% de ahorro frente a la línea base |  | 5
|  |  | Opcional |  | 35% de ahorro frente a la línea base |  | 6
|  |  | Opcional | ? | > 35% de ahorro frente a la línea base |  | 7
S |  |  | Obligatorio | Medición del consumo de agua |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de agua por cada fuente de abastecimiento a nivel de la unidad de vivienda, así como en zonas comunes y de servicio. | Planos hidráulicos definitivos con la ubicación de los medidores. Fichas técnicas de los medidores instalados. Registro fotográfico con fecha y hora de captura. | Pendiente |  | Wacarí 94
| 2 |  | Opcional | Facilidades en la operación del sistema hidráulico |  |  | 2 | D ¦ C | Instalar válvulas de cierre en la red hidráulica interior de la vivienda, de tal manera que se faciliten las acciones de mantenimiento durante la operación. Estas válvulas deben quedar instaladas en el circuito hidráulico, justo antes de la entrada a baños, cocinas y zona de lavado de la unidad de vivienda. |  | Pendiente
1 | 1 |  | Opcional | Diseño del paisaje |  |  | 1 - 2 | D | Reducir las áreas correspondientes a pastos y maximizar las áreas cubiertas con especies nativas o adaptadas., en el diseño de paisajismo | N/A | No Aplica
|  |  | Opcional | S | Área de pasto < 60% y área de especies nativas o adaptadas > 25% |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Área de pasto < 30% y área de especies nativas o adaptadas > 60% |  | 2
2 | 1 | 1 | Opcional | Uso eficiente del agua en el paisajismo |  |  | 3 | D ¦ C | Demostrar el porcentaje de ahorro de uso de agua potable frente a la línea base. El proyecto podrá optar por este lineamiento si al menos tienen un área de paisajismo (horizontal o vertical) correspondiente al 5% del área total del lote. | Parámetros climatológicos definitivos Parámetros de diseño definitivos del paisaje. Cálculo consumo definitivo de agua por paisajismo. Planos definitivos de paisajismo. Planos definitivos del sistema hidráulico y del sistema de riego. Fichas técnicas de las especies del paisajismo. | Pendiente |  | Wacarí 94
|  |  | Opcional | S | Reducción del 25% |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Reducción del 50% |  | 2
|  |  | Opcional |  | Reducción del 75% |  | 3
6 | 7 | 10 | Eficiencia en Energía (EE) |  |  |  | 23 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión |  |  | 0 | D ¦ C | Diseño específico de instalaciones eléctricas de baja tensión en cumplimiento con RETIE, por lo cual la caída de tensión entre circuitos ramales y principales no debe ser mayor al 5%. | Certificación RETIE Diagrama unifilar con cuadro de cargas definitivo. | Pendiente |  | Wacarí 94
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente de la energía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | El proyecto podrá demostrar su reducción en el consumo de recursos para energía mediante alguna de las siguiente dos opciones: • Método de desempeño. • Método Prescriptivo: Reducción iluminación artificial y control: Se debe cumplir por lo menos con el nivel de densidad de potencia de iluminación de los sistemas instalados en zonas comunes, con respecto a estándar de referencia ASHRAE 90.1 del 2010 El proyecto debe contar con sensores de ocupación/vacancia por lo menos en corredores interiores de zonas comunes y sótanos. |  | Pendiente
4 | 9 | 4 | Opcional | Estrategias de eficiencia energética |  |  | 17 | D ¦ C
|  |  | Método de desempeño |  |  |  | 13 - 17 |  | N.A | N.A | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | 5% de eficiencia energética |  | 13
|  |  | Opcional |  | 10% de eficiencia energética |  | 14
|  |  | Opcional |  | 15% de eficiencia energética |  | 15
|  |  | Opcional |  | 20% de eficiencia energética |  | 16
|  |  | Opcional |  | 25% de eficiencia energética |  | 17
|  |  | Método prescriptivo |  |  |  | 2 - 11 |  |  | Fichas técnicas de todos los componentes del sistema de acuerdo a las estrategias de eficiencia energética documentadas. Órdenes de compra de los elementos que componen las estrategias implementadas. |  |  | Wacarí 94
|  |  | Opcional | S | Orientación con base en la carta solar |  | 2 |  | Determinar la orientación del proyecto con base en la carta solar y en los conceptos básicos de radiación. Analizar los elementos de diseño que mejoren las condiciones térmicas del proyecto. Demostrar que las decisiones de diseño y orientación del proyecto tomaron como base el análisis de asoleación. |  | Pendiente
|  |  | Opcional | ? | Iuminación natural |  | 2 |  | Mejorar la calidad del ambiente interior, el confort de las personas y reducir el consumo de energía a través de la iluminación natural. |  | Pendiente
|  |  | Opcional | ? | Iluminación artificial |  | 1 - 3 |  | Opción A: Tener negociado un microcrédito de tal manera que al momento de entrega de la vivienda, esta cuente con la iluminación interior tipo LED y el futuro propietario asuma el pago de este frente a la entidad que otorga la facilidad de financiamiento. (1 punto) Opción B: Instalar por cuenta del constructor iluminación interior tipo LED para de cada unidad residencial. (3 puntos) |  | Pendiente
|  |  | Opcional | ? | Acondicionamiento y envolvente |  | 2 |  | Reducir la cantidad de energía requerida para la operación de la residencia y que se garantice el confort térmico al interior. |  | Pendiente
|  |  | Opcional | S | Eficiencia energética del sistema agua caliente |  | 2 |  | El proyecto debe dejar instalado el calentador con la empresa de servicio de gas, eléctrico, solar de tal manera que al momento de la entrega de unidad residencial esta se encuentre con el calentador de paso a gas instalado. Es aceptable si los calentadores son dejados bajo la figura de comodato. |  | Pendiente
|  | 5 | Opcional | Generación de electricidad mediante fuentes no convencionales |  |  | 1 - 5 | D ¦ C | N.A |  | No Aplica
|  |  | Opcional |  | 1% de energía reemplazada |  | 1
|  |  | Opcional |  | 2% de energía reemplazada |  | 2
|  |  | Opcional |  | 3% de energía reemplazada |  | 3
|  |  | Opcional |  | 4% de energía reemplazada |  | 4
|  |  | Opcional |  | 5% de energía reemplazada |  | 5
S |  |  | Obligatorio | Medición de consumos energéticos |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de energía por cada fuente energética a nivel de la unidad de vivienda y a nivel de zonas comunes (gas, eléctrica, solar, eólica, etc.). | Fichas técnicas de los medidores instalados. Registro fotográfico de los medidores instalados. | Pendiente |  | Wacarí 94
|  | 1 | Opcional | Verificación de consumos energéticos |  |  | 1 | D ¦ C | Suministrar un medidor que reporte los consumos de energía eléctrica de la unidad residencial en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones sobre sus consumos. El medidor debe tener comunicación con un dispositivo móvil. | Fichas técnicas de los medidores. Manual y video de instalación y programación para los usuarios para que puedan instalar el sistema en los dispositivos móviles. Registro fotográfico de reporte de consumos en el dispositivo móvil. | No Aplica |  | Wacarí 94
4 | 4 | 7 | Eficiencia en Materiales (EM) |  |  |  | 15 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos durante la operación |  |  | 0 | D ¦ C | 1. Diseñar y construir un espacio para el almacenamiento clasificado de los residuos reciclables. Garantizar que el espacio sea adecuado para el volumen estimado de residuos y su ubicación facilite el proceso de recolección. 2. Crear un Plan de Residuos Residenciales, con el fin de que los usuarios puedan tener información para dar un buen manejo a los residuos generados. Debe describir las estrategias para la separación de los residuos reciclables. Se debe prever también planes y medidas de mitigación del riesgo asociados a la operación de estos residuos por parte de los usuarios, por ejemplo: olores, bacterias, control de vectores, explosión, incendios entre otros. | Plan de Residuos Residenciales Registro fotográfico | Pendiente |  | Wacarí 94
| 2 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos durante la operación |  |  | 1 - 3 | C
|  |  | Opcional | N | Compostaje |  | 1 |  | N/A | Manual para los usuarios Según la ubicación de la solución: • Al interior del proyecto: plano de la ubicación del sistema de compostaje. • Al exterior del proyecto: acuerdo con el gestor autorizado. | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Contenedores |  | 2 |  | Proporcionar al menos dos contenedores (1 reciclable y 1 No reciclable) por unidad residencial con capacidad de 20 litros cada uno y definir detalladamente cómo se deben clasificar y disponer los residuos. | Fichas técnicas de los contenedores Registro fotográfico | Pendiente |  | Wacarí 94
1 | 1 | 3 | Opcional | Priorización de productos y materiales con atributos múltiples de sostenibilidad |  |  | 1 - 5 | C | Se pueden incorporar productos con certificaciones de tercera parte o que demuestren la responsabilidad corporativa de los fabricantes. Certificaciones de tercera parte • ISO 14021 • ISO 14025 • ISO 14044 • Producto con Certificación Cradle to Cradle • Producto con Certificación GreenGuard Responsabilidad corporativa • GRI Sustainability Report • ISO 26000 – Responsabilidad Social • Procesos de manufactura de la OCDE | Soportes de atributos de sostenibilidad de los productos o fabricantes Resumen de los atributos de sostenibilidad de los productos | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | ? | 2 productos de 2 proveedores |  | 1
|  |  | Opcional |  | 3 productos de 4 proveedores |  | 2
|  |  | Opcional |  | 4 productos de 6 proveedores |  | 3
|  |  | Opcional |  | 5 productos de 6 proveedores |  | 4
|  |  | Opcional | N | 6 productos de 8 proveedores |  | 5
1 |  |  | Opcional | Origen regional de los productos y materiales |  |  | 1 | C | El proyecto debe demostrar que como mínimo el 30% del presupuesto de materiales son de origen regional. | Presupuesto de materiales del proyecto Fichas técnicas de productos Mapa origen regional Cálculo de compra regional | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
2 | 1 | 3 | Opcional | Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental |  |  | 1 - 6 | C | Demostrar que los productos y/o materiales empleados en la construcción incluyen algún criterio de sostenibilidad de acuerdo a los parámetros de este lineamiento. La puntuación se otorgará con relación al porcentaje de los materiales adquiridos (por costo total de materiales). | Presupuesto de materiales del proyecto Fichas técnicas de productos Cálculo de compra regional | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | S | 15% del costo de materiales con estas características |  | 1
|  |  | Opcional | ? | 20% del costo de materiales con estas características |  | 2
|  |  | Opcional |  | 25% del costo de materiales con estas características |  | 3
|  |  | Opcional |  | 30% del costo de materiales con estas características |  | 4
|  |  | Opcional |  | 35% del costo de materiales con estas características |  | 5
|  |  | Opcional | N | 40% del costo de materiales con estas características |  | 6
4 | 0 | 10 | Bienestar (B) |  |  |  | 14 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad mínima del aire interior |  |  | 0 | D ¦ C | El proyecto debe contemplar las siguientes acciones para prevenir la contaminación cruzada por: 1. Contaminación por parqueaderos: 2. Contaminación al interior de la residencia | Registro fotográfico | Pendiente |  | Wacarí 94
2 |  | 4 | Opcional | Estrategias de mejora de calidad del aire |  |  | 6 | D ¦ C | 1, Para cada entrada principal desde el exterior se debe instalar de forma permanente un tapete o alfombra atrapa mugre con una longitud de al menos 1.2 m en el sentido de ingreso y de igual ancho al de la entrada | Registro fotográfico de los tapetes instalados. Fichas técnicas de los sensores de CO2 . Registro fotográfico de los sensores instalados dentro de la residencia | Pendiente |  | Wacarí 94
|  |  | Opcional |  | Sensores de CO2 en 50% interior |  | 2
|  |  | Opcional | ? | Instalación de tapete de al menos 1.2 m en entrada principal |  | 2
|  |  | Opcional | N | Exceder en un 20% los requerimientos del ASHRAE 62.1 |  | 4 |  |  |  | Pendiente
S |  |  | Obligatorio | Confort térmico en interiores |  |  | 0 | D | Demostrar a través de un análisis de las condiciones climáticas del lugar, cómo las estrategias de diseño permiten generar unas condiciones de confort térmico adecuadas al interior de las viviendas | N/A | Pendiente
|  | 4 | Opcional | Estrategias de mejora del confort térmico |  |  | 4 | D | A través de simulaciones térmicas demostrar el cumplimiento de: • En el caso de ventilación natural demostrar el cumplimiento del ASHRAE 55 sección 5.3 en lo relativo al confort adaptativo. • En el caso de ventilación mecánica demostrar el cumplimiento del estándar ASHRAE 55 2010 sección 5.2 | N/A | Pendiente
S |  |  | Obligatorio | Control del humo de cigarrillo |  |  | 0 | D ¦ C | Eliminar la posibilidad de fumar en zonas comunes interiores. Esta condición debe estar establecida dentro del Reglamento de Propiedad Horizontal y se deben definir las medidas provistas para garantizar su cumplimiento. | Registro fotográfico de la señalización instalada. Reglamento de propiedad horizontal donde indique la restricción de fumar. | Pendiente |  | Wacarí 94
2 |  |  | Opcional | Estrategias para controlar el humo de cigarrillo |  |  | 2 | D ¦ C
|  |  | Opcional |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto |  | 2 |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto. | Registro fotográfico de la señalización instalada. | Pendiente |  | Wacarí 94
|  |  | Opcional |  | Delimitar una zona común de fumadores |  | 2 |  | Delimitar una zona común de fumadores a mínimo 7.5 metros de distancia de las entradas de aire (ventanas, puertas, balcones y tomas de ventilación, entre otras) de las residencias y de zonas como parques, jardines infantiles, entradas de ventilación, etc. Esta zona debe estar señalada, y contar con un recipiente para depositar la ceniza y las colillas del cigarrillo. | Registro fotográfico de la señalización instalada y del espacio de fumadores.
|  | 2 | Opcional | Generación de espacios para la actividad física |  |  | 2 | D | Plantear soluciones que permitan la realización de actividades físicas por parte de los residentes al interior del proyecto (3% o 5%), contemplando como mínimo las diferencias por género, grupo etario y que faciliten la interacción de las familias. | Registro fotográfico con la descripción de las medidas tomadas para el cumplimiento. | No Aplica |  | Wacarí 94
|  |  | Opcional | S | Para el 3% de los residentes |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Para el 5% de los residentes |  | 2
5 | 1 | 2 | Responsabilidad Social (RS) |  |  |  | 8 |  |  | Construcción | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Condiciones laborales mínimas |  |  | 0 | C | Todos los involucrados de forma directa durante el proceso constructivo deben contar con las condiciones laborales mínimas establecidas por la ley (el proyecto no podrá contratar a ninguna persona de forma informal). Así mismo, se debe informar la distribución de género de los trabajadores involucrados en obra, y cuál es la proporción de mujeres que tienen cargos directivos en la misma. | Soporte de pagos de parafiscales de constructor y contratistas Documento de reporte de género en la obra | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
4 |  |  | Opcional | Responsabilidad social durante el proceso constructivo |  |  | 2 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Trabajadores locales |  | 2 |  | Alcanzar la empleabilidad de un porcentaje mínimo del 10% del total de trabajadores incluyendo personal administrativo, técnico y operativo. | Documento soporte trabajadores locales | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | S | Plan de educación en obra |  | 2 |  | Crear un plan de educación sobre el manejo sostenible de los procesos constructivos para ser implementado como requisito de ingreso al proyecto en el que participen el 100% de los trabajadores. | Plan de Educación Registro de asistencia | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
S |  |  | Obligatorio | Educación a los residentes |  |  | 0 | C | Crear un Manual para el Propietario del proyecto ilustrado, didáctico y exclusivo con la explicación de las medidas de sostenibilidad implementadas y las recomendaciones a los usuarios para tener una operación sostenible. | Manual del Propetario | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
1 | 1 | 2 | Opcional | Responsabilidad social con los futuros residentes |  |  | 1 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Capacitación para el propietario |  | 1 |  | Crear un plan de educación ambiental para los residentes enfocado a la difusión del manual del propietario. Realizar campañas educativas e implementar señalización educativa. | Plan de educación ambiental para los residentes Lista de asistencia Encuesta sobre la capacitación | Pendiente |  | Wacarí 94 SUMAC
|  |  | Opcional | ? | Integración en sociedad |  | 1 |  | Todas las áreas comunes debe permitir la integración en sociedad de las personas con condición de discapacidad física, proveer información en braille y lenguaje de señas colombiano. | Plano ubicación de la señaletica | Pendiente
|  |  | Opcional | ? | Retroalimentación al diseño por la comunidad |  | 2 |  | Determinar los principales criterios que promueven la cohesión y bienestar de la futura comunidad y con base en estos retroalimentar el diseño | Documentación de insumos | No Aplica
>>ESTE DOCUMENTO HA SIDO CREADO POR SUMAC LATINOAMERICA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<<

## Hoja1 (hidden)
Cerrado
Pendiente
En proceso
No Aplica